## Sheet1
山东晨鸣纸业集团有限公司-集团采购部
设 备 备 件 报 价 清 单
联系人：刘强 电话：0536-2158674 传真：0536-2156381 E-mail:664579983@qq.com
序号 | 责任人 | 量化类别 | 量化时间 | 提报公司 | 库存地点 | 物资类别 | 采购申请号 | 物料编号 | 物料描述 | 供应商名称 | 完成情况 | 合同签订 情况 | 进口 / 国产 | 英文名称 | 制造商编号 | 备件生产商 | 要求到货日期 | 计量单位 | 库存定额 | 安全库存 | 本公司现库存 | 其它子公司现库存 | 在 途 量 | 维修库中数量 | 采购数量 | 上年度消耗量 | 本年度已耗量 | 预计使用日期 | 提报单位 | 车间确认人 | 联系方式 | 使用部位 | 用途 | 主机厂家 | 备注 |  | 单价 | 总价 | 品牌 | 货期
826 | 刘强 | 电缆 |  | 水泥 | 水泥 | 国产电器类 |  |  | 单芯铜电线，BV2.5（红、黄、绿、蓝各盘） |  |  |  | 国产 |  |  | 正泰 | 6.15 | 盘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6月份使用 | 水泥生产车间 | 宋梅光 | 13863602654 | 日常检修用 | 原品牌备件 | 正泰
891 | 刘强 | 电缆 |  | 海鸣矿业 | 海鸣矿业 | 电气类 |  |  | 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装屏蔽变频电缆 ZR-BPYJVP22-1KV 3*16+3*4 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 42546 | 米 | [6 empty] | 300 |  |  | 2016.7 | 动力处 | 丁晔 | 15141282287 | 加工区 | 水泵电源线
892 | 刘强 | 电缆 |  | 海鸣矿业 | 海鸣矿业 | 电气类 |  |  | 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆 ZR-YJV22-1kV,3x150+2x70 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.6.30 | 米 | [6 empty] | 1000 |  |  | 2016.7 | 动力处 | 丁晔 | 15141282287 | 加工区 | 项目临时用电
910 | 刘强 | 电缆 |  | 吉林 | A100 | 电缆类 | 10001117 | CDL01085 | 电缆YJV3*120+1*70 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.10 | 米 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 到货后使用 | 工务动力 | 吕洪涛 | 13944275193 | 纸机与浆线配电柜应急连接电源 | 原品牌备件 | 安徽蓝德
911 | 刘强 | 电缆 |  | 吉林 | A100 | 电缆类 | 10001117 | CDL01217 | 电缆ZR-YJV3*10+1*6 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.10 | 米 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 到货后使用 | 工务动力 | 吕洪涛 | 13944275193 | 现场临时电源及新加设备 | 原品牌备件 | 安徽蓝德
912 | 刘强 | 电缆 |  | 吉林 | A100 | 电缆类 | 10001117 | CDL02019 | 护套线BVVB2*2.5mm |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.10 | 米 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 到货后使用 | 工务动力 | 吕洪涛 | 13944275193 | 现场临时灯使用 | 原品牌备件 | 安徽蓝德
1019 | 刘强 | 电缆 |  | 江西 | A400 | 电缆类 | 10001142 | CDL01096 | 电缆ZR-BPYJVP-1KV 3*95+1*50 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 2016-06-30 | 米 | 500 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 42551 | 二厂动力 | 邵长彬 | 13699564485 | 新加碎浆机 | 碎浆机改造 | VOITH
1020 | 刘强 | 电缆 |  | 江西 | A400 | 电缆类 | 10001142 | CDL01244 | 电缆ZR-BPYJVP-1KV 3*16+1*6 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 2016-06-30 | 米 | 500 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 42551 | 二厂动力 | 邵长彬 | 13699564485 | 新加碎浆机 | 碎浆机改造 | VOITH
1021 | 刘强 | 电缆 |  | 江西 | A400 | 电缆类 | 10001142 | CDL38024 | 电缆ZR-BPYJVP-1KV 3*70+1*35 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 2016-06-30 | 米 | 500 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 42551 | 二厂动力 | 邵长彬 | 13699564485 | 新加碎浆机 | 碎浆机改造 | VOITH
1022 | 刘强 | 电缆 |  | 江西 | A400 | 电缆类 | 10001142 | CDL55001 | 电缆ZR-BPYJVP-1KV 3*4 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 2016-06-30 | 米 | 500 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 42551 | 二厂动力 | 邵长彬 | 13699564485 | 新加碎浆机 | 碎浆机改造 | VOITH
1023 | 刘强 | 电缆 |  | 江西 | A400 | 电缆类 | 10001142 | CDL55058 | 电缆ZR-BPYJVP-1KV 3*50+1*25 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 2016-06-30 | 米 | 500 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 42551 | 二厂动力 | 邵长彬 | 13699564485 | 新加碎浆机 | 碎浆机改造 | VOITH
1273 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009078 | CDL01034 | 电缆KRVVP2*1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 天润 | 30.06.2016 | M | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2016.07.30 | 化学浆厂动力 | 方国敬 | 13560538195 | 日常检修照明灯 | 原品牌备件 | 天润
1275 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009088 | CDL05012 | 电缆DJYJP1VP1R2＊1.0 带屏蔽（仪表） |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽凯博尔特种电缆集团有限公司 | 2016.6.27 | M | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2016.6.30 | 化工动力 | 梁晓冬 | 15976848164 | 制氧氮压机改造以及二氧化氯冷冻机组 | 原品牌 | 安徽凯博尔特种电缆集团有限公司
1276 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009078 | CDL06005 | 电缆RVV4*4 |  |  |  | 国产 |  |  | 天润 | 30.06.2016 | M | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2016.07.30 | 化学浆厂动力 | 方国敬 | 13560538195 | 日常检修风机电源 | 原品牌备件 | 天润
1277 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009078 | CDL13010 | 变频电缆ZR-BPYJVP 3*70+3*10 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽华菱 | 15.06.2016 | M | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2016.6.15 | 化学浆厂动力 | 方国敬 | 13560538195 | 碱炉热水回用冷却塔 | 品牌替换备件 | ANDRITZ | 热水回用冷却塔改造材料
1278 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009078 | CDL55003 | 变频电缆ZR-BPYJVP 3*10+1*6 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽永固 | 30.06.2016 | M | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 2016.07.30 | 化学浆厂动力 | 方国敬 | 13560538195 | 日常检修 | 原品牌备件 | 安徽永固
1 | 刘强 | 电缆 |  | 美伦铜版纸工厂 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL00035 | 低压电力电缆YGCR-1KV 3*4+1*2.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.6.30 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新闻纸700 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2016.6 | 美伦铜版动力 | 郝阳 | 15963668596 | 电气 | 品牌替换备件 | 美卓
2 | 刘强 | 电缆 |  | 制浆 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL01011 | 电焊机线YH-50平方 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.20 | 米 | 1 | 1 | 0 | 0 | 工务公司400,铜版200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2016.07.20 | 制浆工务 | 张少卿 | 13562605588 | 车间电焊机 | 品牌替代 | 安徽蓝德
3 | 刘强 | 电缆 |  | 轻涂纸 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL01048 | 电缆YJV3*10+1*4 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 2016.07 | 轻涂纸动力 | 宋良忠 | 15965051787 | 更换屋顶风机电缆 | 原品牌备件 | METSO
4 | 刘强 | 电缆 |  | 铜版纸工厂 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL01093 | 铜芯软电缆FVFR 1*240m㎡ 1000V |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.7 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五厂300米 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2016.7 | 铜版纸动力 | 甄世伟 | 13564569955 | 7#真空泵电机电缆 | 原品牌 | METSO | 5厂在途无法调剂
5 | 刘强 | 电缆 |  | 制浆 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL01108 | 电缆YC3*25 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.20 | 米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 环保300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2016.07.20 | 制浆工务 | 张少卿 | 13562605588 | 原料场配电箱安装 | 品牌替代 | 安徽蓝德
6 | 刘强 | 电缆 |  | 制浆 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL02003 | 电缆YZ2*2.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.20 | 米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2016.07.20 | 制浆工务 | 张少卿 | 13562605588 | 车间临时接线 | 品牌替代 | 安徽蓝德
7 | 刘强 | 电缆 |  | 生活纸 | A000 | 电器类 | 10009119 | CDL02008 | 护套线RVB-2*2.5mm2 |  |  |  | 国产 |  |  | 江苏华辉 | 2016.7.10 | 米 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2016.7 | 生活纸动力 | 刘剑 | 18253605799 | 后加工照明 | 原品牌备件 | 华荣照明 | 满足一次性使用
8 | 刘强 | 电缆 |  | 制浆 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL03003 | 电缆YZ3*2.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.20 | 米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2016.07.20 | 制浆工务 | 张少卿 | 13562605588 | 各车间防汛潜污泵 | 品牌替代 | 安徽蓝德
9 | 刘强 | 电缆 |  | 制浆 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL03007 | 电缆VV3X4+1X2.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.20 | 米 | 1 | 1 | 0 | 0 | 化学浆2000 | 0 | 200 | 0 | 100 | 2016.07.20 | 制浆脱墨 | 王明昌 | 13563681531 | 新加电机 | 品牌替代 | ANDRITZ
10 | 刘强 | 电缆 |  | 新闻纸 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL03019 | 电缆VV3*70+1*35 |  |  |  | 国产 |  |  | 远东电缆 | 2016.6.30 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 2016.6.30 | 新闻纸动力 | 王光志 | 13791612721 | 备浆 | 电缆更换 | 美卓
11 | 刘强 | 电缆 |  | 制浆 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL03029 | 电缆YZ3*6+1*2.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.20 | 米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2016.07.20 | 制浆工务 | 张少卿 | 13562605588 | 三车间移动检修电源 | 品牌替代 | 安徽蓝德
12 | 刘强 | 电缆 |  | 轻涂纸 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL03045 | 电缆VVR3*35+1*16 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 2016.07 | 轻涂纸动力 | 宋良忠 | 15965051787 | 新加污泥离心机 | 原品牌备件 | METSO
13 | 刘强 | 电缆 |  | 铜版纸工厂 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL04003 | 电缆KVVRP 4*2.5 内芯用红黄蓝绿表示 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.7 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 八厂200米 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2016.7 | 铜版纸动力 | 甄世伟 | 15864569955 | 抄纸屋顶照明敷设电缆，涂布新加卸料泵 | 原品牌 | METSO
14 | 刘强 | 电缆 |  | 铜版纸工厂 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL05015 | 计算机电缆 ZR-DJYJPVPR 3×2×1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.7 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2016.7 | 铜版纸动力 | 陈鹏 | 13506492312 | 抄纸传动改造编码器电缆 | 原品牌 | 西门子
15 | 刘强 | 电缆 |  | 生活纸 | A000 | 电器类 | 10009119 | CDL06007 | 电缆RVV3*4+1*2.5mm2 |  |  |  | 国产 |  |  | 无锡远东 | 2016.7.10 | 米 | 200 | 200 | 0 | 0 | 四厂原料500,新6万方200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2016.7 | 生活纸动力 | 刘剑 | 18253605799 | 屋顶风机 | 原品牌备件 | 浙江上风 | 满足一次性使用
16 | 刘强 | 电缆 |  | 制浆 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL06016 | 电缆RVVP 2*1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.20 | 米 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 2016.07.20 | 制浆脱墨 | 王明昌 | 13563681531 | 新加电机控制线 | 品牌替代 | ANDRITZ
17 | 刘强 | 电缆 |  | 热电 | A000 | 国产电器类 | 10009119 | CDL06025 | 橡套软电缆YC3×6+1×4 |  |  |  | 国产 |  |  | 齐鲁电缆 | 2016.06.15 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2016.6 | 热电三厂 | 任树圣 | 13864622227 | 防汛水泵 | 原品牌
18 | 刘强 | 电缆 |  | 新闻纸 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL13007 | 变频电缆ZR-BPYJVP3*2.5+1*2.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 远东电缆 | 2016.6.30 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 2016.6.30 | 新闻纸动力 | 王光志 | 13791612721 | 备浆 | 新加设备 | 美卓
19 | 刘强 | 电缆 |  | 轻涂纸 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL27022 | 铜丝屏蔽电缆KVVRP 2*1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1894 | 0 | 2016.07 | 轻涂纸动力 | 贾乐春 | 15095290255 | 现场信号线电缆 | 原品牌备件 | METSO
20 | 刘强 | 电缆 |  | 制浆 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL39002 | 电缆VVR4*4 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.20 | 米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2016.07.20 | 制浆工务 | 张少卿 | 13562605588 | 三车间新加污水加药泵及搅拌电机 | 品牌替代 | 安徽蓝德
21 | 刘强 | 电缆 |  | 美伦铜版 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL39006 | 电缆VVR2*1.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽天康 | 2016.6.30 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2016.6 | 美伦铜版动力 | 郝阳 | 15963668596 | 油品区新加照明及车间照明 | 品牌替换备件 | 上海华荣
22 | 刘强 | 电缆 |  | 新闻纸 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL55003 | 变频电缆ZR-BPYJVP3*10+1*6 |  |  |  | 国产 |  |  | 远东电缆 | 2016.6.30 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 100 | 2016.6.30 | 新闻纸动力 | 王光志 | 13791612721 | 备浆 | 新加设备 | 美卓
23 | 刘强 | 电缆 |  | 新闻纸 | A000 | 电缆类 | 10009119 | CDL55006 | 变频电缆ZA-YJVP-0.6/1 3*2.5+3*1.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 远东电缆 | 2016.6.30 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 2016.6.30 | 新闻纸动力 | 王光志 | 13791612721 | 备浆 | 新加设备 | 美卓
24 | 刘强 | 电缆 |  | 生活纸 | A000 | 电器类 | 10009119 | CDL55036 | 电缆ZR-DJYJP1VP1R1*2*0.75mm2 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.7.1 | 米 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2016.7 | 生活纸动力 | 李勇 | 13869605882 | 卷取信号 | 原品牌备件 | 浙江上风 | 满足一次性使用
1687 | 刘强 | 电缆 |  | 板材 | BCCK | 电器类 |  |  | 安徽兰德电缆ZR-YJVPR4*2.5MM |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽兰德 | 2016.07.20 | 米 | 300 | 300 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300 | 120 | 160 | 2016.7.20 | 板材工务 | 王建英 | 13561412757 | 高纤板 | 原品牌 | 安徽兰德
39 | 刘强 | 电缆 |  | 热电 | A000 | 电器类 | 10009190 | CDQ01796 | 平行线BVVR2*0.5mm2 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 2016.07 | 热电三厂 | 侯龙池 | 13963691526 | 检修维护 | 品牌替换 |  |  | 365
40 | 刘强 | 电缆 |  | 热电 | A000 | 电器类 | 10009190 | CDQ01799 | 平行线BVVD2*1.5mm2 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 800 | 2016.07 | 热电三厂 | 任树圣 | 13864622227 | 铁路卸煤 | 品牌替换 |  |  | 360
41 | 刘强 | 电缆 |  | 热电 | A000 | 电器类 | 10009190 | CDQ01799 | 平行线BVVD2*1.5mm2 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 2016.07 | 热电三厂 | 侯龙池 | 13963691526 | 检修维护 | 品牌替换 |  |  | 365
42 | 刘强 | 电缆 |  | 热电 | A000 | 电器类 | 10009190 | CDQ01810 | 单股铜芯线BV1.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 1000 | 2016.07 | 热电三厂 | 侯龙池 | 13963691526 | 检修维护 | 品牌替换 |  |  | 365
43 | 刘强 | 电缆 |  | 热电 | A000 | 电器类 | 10009190 | CDQ01811 | 单股铜芯线BV2.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 1000 | 2016.07 | 热电三厂 | 侯龙池 | 13963691526 | 检修维护 | 品牌替换 |  |  | 365
44 | 刘强 | 电缆 |  | 热电 | A000 | 电器类 | 10009190 | CDQ01812 | 单股铜芯线BV4.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.07.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 2016.07 | 热电三厂 | 侯龙池 | 13963691526 | 检修维护 | 品牌替换 |  |  | 365
47 | 刘强 | 电缆 |  | 后勤科 | A000 | 电器类 | 10009190 | CDQ01G32 | 平行护套线RVV-2*4 | 1 |  |  | 国产 |  |  |  | 2016.07.30 | M | [6 empty] | 200 |  |  | 后勤科 | 袁利华 | 2159135 | 各公寓用 |  |  |  | 职工宿舍内部维修
1 | 刘强 | 电缆 |  | 白卡纸 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL01047 | 电缆YJV 3*6+1*4 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽宏源 | 2016.08.30 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2016.9 | 白卡纸动力 | 郭英俊 | 15966166800 | 横向厚度水泵电源 | 原品牌备件 | honeywell | 附报告
2 | 刘强 | 电缆 |  | 美伦铜版 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL01052 | 动力电缆ZRA-YJV-1KV 4*2.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 2016.7.20 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2016.7 | 美伦铜版动力 | 郝阳 | 15963668596 | 纸机 | 品牌替代备件 | 美卓 | 附报告
3 | 刘强 | 电缆 |  | 白卡纸 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL01089 | 电缆YJV 3*185+1*95 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽宏源 | 2016.08.30 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2016.9 | 白卡纸动力 | 郭英俊 | 15966166800 | 横向厚度主电源 | 原品牌备件 | honeywell | 附报告
4 | 刘强 | 电缆 |  | 铜版纸工厂 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL01096 | 变频电缆ZR-BP YJVP3*95+1*50 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽兰德 | 2016.7 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2016.7 | 铜版纸动力 | 甄世伟 | 15864569955 | 烟标碎浆机浆泵电缆 | 原品牌 | METSO | 附报告
5 | 刘强 | 电缆 |  | 美伦铜版 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL01096 | 变频电缆ZR-BPYJVP 3*95+1*50 |  |  |  | 国产 |  |  | 宝胜 | 2016.7.20 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2016.7 | 美伦铜版动力 | 郝阳 | 15963668596 | 辅料新加火碱电机 | 品牌替代备件 | 美卓 | 附报告
6 | 刘强 | 电缆 |  | 环保公司 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL01129 | 电缆YJV3*50+1*35 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.7.30 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2016.7.30 | 环保6万 | 史永胜 | 18765120616 | 板框空压机 | 品牌替换备件 | 安徽蓝德 | 附报告
7 | 刘强 | 电缆 |  | 美伦铜版 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL01202 | 电缆YZ4*4（橡套电缆） |  |  |  | 国产 |  |  |  | 2016.7.20 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 2016.7 | 美伦铜版动力 | 田强 | 15153625998 | 500T浆线高压水枪 |  |  | 附报告
10 | 刘强 | 电缆 |  | 现代物流 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL03014 | 动力电缆ZR-3*25+1*16 |  |  |  | 国产 |  |  |  |  | 米 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 现代物流 | 于亮亮 | 13869623275 | 黄岛办事处 | 办公铺设电缆 |  | 附报告
11 | 刘强 | 电缆 |  | 美伦铜版 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL03019 | 电缆VV3*70+1 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.7.20 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2016.7 | 美伦铜版动力 | 郝阳 | 15963668596 | 动力柜 | 品牌替代备件 | 美卓 | 附报告
12 | 刘强 | 电缆 |  | 美伦铜版 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL05005 | 计算机电缆ZRA-DJYP1VP1R 12*2*1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.7.20 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 600 | 2016.7 | 美伦铜版动力 | 张春波 | 13963666060 | 干燥塔、冷却塔 | 原品牌备件 | metso | 附报告
13 | 刘强 | 电缆 |  | 美伦铜版 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL05007 | 计算机电缆ZRA-DJYP1VP1R 2*2*1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.7.20 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2016.7 | 美伦铜版动力 | 张春波 | 13963666060 | 干燥塔、冷却塔 | 原品牌备件 | metso | 附报告
14 | 刘强 | 电缆 |  | 美伦铜版 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL05010 | 计算机电缆ZRA-DJYP1VP1R 1*2*1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.7.20 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2016.7 | 美伦铜版动力 | 张春波 | 13963666060 | 干燥塔、冷却塔 | 原品牌备件 | metso | 附报告
15 | 刘强 | 电缆 |  | 造纸助剂 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL12005 | 阻燃电力电缆ZR-YJV-1KV 3*150+2*70 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.8.20 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 120 | 0 | 2016.8 | 助剂动力 | 单仪敏 | 15069675709 | 新加破碎磨 | 原品牌备件 | 安徽蓝德 | 附报告
16 | 刘强 | 电缆 |  | 白卡纸 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL13004 | 变频电缆ZR-BPYJVP-1.8/3 3*35+3*6 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽宏源 | 2016.08.30 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2016.9 | 白卡纸动力 | 郭英俊 | 15966166800 | 横向厚度风机电源 | 原品牌备件 | honeywell | 附报告
17 | 刘强 | 电缆 |  | 铜版纸工厂 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL27098 | 屏蔽控制电缆KVVRP-2*2*1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽兰德 | 2016.7 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2016.7 | 铜版纸动力 | 隋强 | 15318971019 | 烟标碎浆机浆泵、搅拌器控制电缆 | 原品牌 | METSO | 附报告
18 | 刘强 | 电缆 |  | 美伦铜版 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL27101 | 电缆KVV 3*2.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.7.20 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2016.7 | 美伦铜版动力 | 张春波 | 13963666060 | 纸病检测 | 原品牌备件 | metso | 附报告
19 | 刘强 | 电缆 |  | 白卡纸 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL39018 | 电缆VVRP6*6 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽宏源 | 2016.08.30 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2016.9 | 白卡纸动力 | 郭英俊 | 15966166800 | 横向厚度模块电源 | 原品牌备件 | honeywell | 附报告
20 | 刘强 | 电缆 |  | 环保公司 | A000 | 电缆类 | 10009234 | CDL55076 | 10KV电力电缆ZRC-YJV22-10KV-3*95 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.7.30 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 2016.7.30 | 环保3.5万 | 史永胜 | 18765120616 | 配电室 | 品牌替代 | 安徽蓝德 | 附报告
21 | 刘强 | 电缆 |  | 吉林 | A100 | 电器类 | 10001191 | CDL01217 | 动力电缆ZR-YJV3*10+1*6 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.8 | 米 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2016.8 | 工务动力 | 张宝森 | 13596210586 | DIP改造 | 原品牌备件 | 福伊特
22 | 刘强 | 电缆 |  | 吉林 | A100 | 电器类 | 10001191 | CDL27048 | 控制电缆KVVP 2*1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.8 | 米 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2016.8 | 工务动力 | 张宝森 | 13596210586 | DIP改造 | 原品牌备件 | 福伊特
23 | 刘强 | 电缆 |  | 吉林 | A100 | 电器类 | 10001191 | CDL27097 | 控制电缆RVVP 3*1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.8 | 米 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2016.8 | 工务动力 | 张宝森 | 13596210586 | DIP改造 | 原品牌备件 | 福伊特
24 | 刘强 | 电缆 |  | 武汉特种纸 | 设备仓库 | 国产电器 | 1001238 | CDL01230 | 电缆ZRA-YJVP-3*95+1*70 铜网编织带屏蔽线 0.6/1kv |  |  |  | 国产 |  |  | 招标厂家 | 2016.8.15 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2016.9 | 特纸动力 | 吴正旺 | 15827320368 | 小改、新增设备 |  |  | 0
25 | 刘强 | 电缆 |  | 武汉特种纸 | 设备仓库 | 国产电器 | 1001238 | CDL06044 | 电缆ZRA-YJVP-3*2.5+1*2.5+1.2.5（PE线） 铜网编织带屏蔽线 0.6/1kv |  |  |  | 国产 |  |  | 招标厂家 | 2016.8.15 | 米 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2016.9 | 特纸动力 | 吴正旺 | 15827320368 | 小改、新增设备 |  |  | 0
26 | 刘强 | 电缆 |  | 武汉特种纸 | 设备仓库 | 国产电器 | 1001238 | CDL38003 | 电缆ZRA-YJVP-3*120+1*90 铜网编织带屏蔽线 0.6/1kv |  |  |  | 国产 |  |  | 招标厂家 | 2016.8.15 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2016.9 | 特纸动力 | 吴正旺 | 15827320368 | 小改、新增设备 |  |  | 0
27 | 刘强 | 电缆 |  | 江西晨鸣 | A400 | 国产电器 | 10001226 | CDL01359 | 铜丝屏蔽电缆ZR-KVVRP24X0.75 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 42581 | 米 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 0 | 2016.8.31 | 二厂动力 | 王文涛 | 13694889056 | 引纸系统改造 | 日常维护 | VOITH
28 | 刘强 | 电缆 |  | 江西晨鸣 | A400 | 国产电器 | 10001226 | CDL13012 | 变频电缆 ZR-BPYJVP-1KV-3×2.5+3×1.0 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德集团股份有限公司山东分公司 | 42581 | 米 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 42583 | 二厂动力 | 刘永生 | 15270855761 | 传动 | 设备改造 | 西门子
29 | 刘强 | 电缆 |  | 江西晨鸣 | A400 | 国产电器 | 10001226 | CDL27015 | 铜丝屏蔽电缆ZR-KVVRP4X1 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 42581 | 米 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5000 | 3000 | 2016.8.31 | 二厂动力 | 王文涛 | 13694889056 | 引纸系统改造 | 日常维护 | VOITH
30 | 刘强 | 电缆 |  | 江西晨鸣 | A100 | 电缆 | 10001223 | CDL27015 | 电缆ZR-KVVRP 4×1.0 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 2016.08.30 | 米 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 2016.08.30 | 一期动力 | 刁伟令 | 13870625472 | 设备改造 | 原品牌备件 | 安徽蓝德
31 | 刘强 | 电缆 |  | 江西晨鸣 | A400 | 国产电器 | 10001226 | CDL27046 | 铜丝屏蔽电缆KVVRP8*2*1.0 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 42581 | 米 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 0 | 2016.8.31 | 二厂动力 | 王文涛 | 13694889056 | 辅料改造 | BCTMP地下浆池改造 | VOITH
32 | 刘强 | 电缆 |  | 江西晨鸣 | A400 | 国产电器 | 10001226 | CDL27078 | 铜丝屏蔽电缆ZR-KVVRP7X1 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 42581 | 米 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 5000 | 200 | 2016.8.31 | 二厂动力 | 王文涛 | 13694889056 | 引纸系统改造 | 日常维护 | VOITH
33 | 刘强 | 电缆 |  | 江西晨鸣 | A100 | 电缆 | 10001223 | CDL27095 | 控制电缆ZR-KVVRP 12*1.5 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 2016.08.30 | 米 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2550 | 2450 | 2016.08.30 | 一期动力 | 范红标 | 13870099096 | 设备改造 | 原品牌备件 | 安徽蓝德
34 | 刘强 | 电缆 |  | 江西晨鸣 | A400 | 国产电器 | 10001226 | CDL27113 | 铜丝屏蔽电缆KVVRP 3×1.5 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德集团股份有限公司山东分公司 | 42581 | 米 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 42583 | 二厂动力 | 刘永生 | 15270855761 | 传动 | 设备改造 | 西门子
35 | 刘强 | 电缆 |  | 江西晨鸣 | A100 | 电缆 | 10001223 | CDL39035 | 控制电缆ZR-KVVRP 6*1.0 |  |  |  | 国产 | / | / | 安徽蓝德 | 2016.08.30 | 米 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 2016.08.30 | 一期动力 | 范红标 | 13870099096 | 设备改造 | 原品牌备件 | 安徽蓝德
36 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009129 | CDL01172 | 阻燃镀锡铜芯软电缆ZR-DJYJP1VP1R 1*2*1 |  |  |  | 国产 |  |  | 华宇 | 2016.8.30 | M | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2016.9.10 | 一厂动力 | 吴晓武 | 18824793875 | PM1纸机备浆段新加阀门控制线/日常维护 | 原品牌备件 | METSO
38 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009129 | CDL02002 | 电缆ZR-YJV-0.6/1 2×1.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 华宇 | 2016.8.30 | M | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2016.9.10 | 一厂动力 | 庞耀宗 | 18320420057 | PM1纸机日常维护使用 | 原品牌备件 | METSO
39 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009129 | CDL03051 | 电缆ZR-YJV-1KV 4×6 |  |  |  | 国产 |  |  | 华宇 | 2016.8.30 | M | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2016.9.10 | 一厂动力 | 庞耀宗 | 18320420057 | PM1纸机日常维护使用 | 原品牌备件 | METSO
40 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009129 | CDL04010 | 电缆ZR-YJV-1KV-4*2.5 |  |  |  | 国产 |  |  | 华宇 | 2016.8.30 | M | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2016.9.10 | 一厂动力 | 庞耀宗 | 18320420057 | PM1纸机日常维护使用 | 原品牌备件 | METSO
41 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009129 | CDL10017 | 仪表电缆ZR-DJYP3VRP3 2*2*1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 华宇 | 2016.8.30 | M | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2016.9.10 | 一厂动力 | 吴晓武 | 18824793875 | PM1纸机备浆段新加阀门控制线/日常维护 | 原品牌备件 | METSO
42 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009129 | CDL27078 | 控制电缆ZRA-KVVRP 7*1.0 |  |  |  | 国产 |  |  | 华宇 | 2016.8.30 | M | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2016.9.10 | 一厂动力 | 吴晓武 | 18824793875 | PM1纸机备浆段新加阀门控制线/日常维护 | 原品牌备件 | METSO
43 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A804 | 电器类 | 10009165 | CDL55010 | 变频电缆ZRA-YJVP 3*150+3*25mm2额定电压0.6/1kV |  |  |  | 国产 |  |  | 安徽蓝德 | 2016.10.31 | 米 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 2016.11 | 三厂动力 | 陈富城 | 13822544343 | 用于PM3多圆盘白水泵电机 | 原品牌 | 安徽蓝德 | 数量已调
44 | 刘强 | 电缆 |  | 湛江 | A800 | 电缆类 | 10009129 | CDL55016 | 电缆ZR-YJV-1KV 4*4 |  |  |  | 国产 |  |  | 华宇 | 2016.8.30 | M | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2016.9.10 | 一厂动力 | 庞耀宗 | 18320420057 | PM1纸机日常维护使用 | 原品牌备件 | METSO
45 | 刘强 | 电缆 |  | 铜版纸工厂 |  |  |  | CDL55005 | 变频电缆ZR-BPYJVP3*150+1*70 | [8 empty] | M | [6 empty] | 400 |  |  |  | 三厂 | 马春三 | 13573610182
人民币报价，含17%税、含到各晨鸣子公司运费 请务必在1天之内回复 报价单必须注明开票单位、付款方式、供货期。
下述标*内容为必填项
*报价单位： | [17 empty] | 联系人/联系方式：
*付款方式： | [17 empty] | 报价日期：
*注册资金：
请盖章发我邮箱！