{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["清单格式 ","锅炉风帽汇总报价"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单格式 ","index":0,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,1,12]]}
["锅炉风帽清单"]
["序号","公司名称","产品名称","规格型号","材质","锅炉厂家","单位","数量","供货商名称"]
[{"$nulls":8},"单价","置换\n比例\n（KG）","承诺\n寿命\n（年）","产地","货期"]
[1,"寿光","锅炉风帽","图号73008-1-1（3.4公斤）","ZG4Cr26Ni4Mn3NRe","济锅","个",1]
[2,"寿光","锅炉风帽","图号46608-1-11LZ (3.4公斤)","ZG8Cr26Ni4Mn3NRe","济锅","个",1]
[3,"寿光","返料器风帽","图号71113-1-1-11-0 （1公斤）","ZG4Cr26Ni4Mn4NRe","济锅","个",1]
[4,"江西","炉膛风帽","图号46608-1-11LZ (3.4公斤)","ZG8Cr26Ni4Mn3NR","济锅","个",1]
[5,"江西","返料器风帽","61313-2-18-2-0（0.22公斤）","ZG8Cr26Ni4Mn3NR","济锅","个",1]
[6,"湛江","炉膛风帽","2432.702.1-1（3.5公斤）","ZG60Cr26Ni7MnSinRe","四川川锅","个",1]
[7,"湛江","返料器风帽1","附图纸，重量：1KG,6*φ4孔，360度均分","ZG60Cr26Ni7MnSinRe","四川川锅","个",1]
[8,"湛江","返料器风帽1","附图纸，重量：1KG12*φ4孔，360度均分","ZG60Cr26Ni7MnSinRe","四川川锅","个",1]
[9,"吉林","锅炉风帽外罩","图号F002BHR014N051(4.12公斤）","ZG40Cr26Ni4Mn3NRe","哈锅","个",1]
[10,"吉林","锅炉风帽内管","图号F002BHR015N051(0.39公斤）","ZG25Cr18Ni9Si2","哈锅","个",1]
[11,"吉林","锅炉风帽进风管","图号F002BHR016N051(3.04公斤）","ZG25Cr18Ni9Si2","哈锅","个",1]
[12,"吉林","回料阀风帽","图号F002FCA022N051(1.4公斤）","1Gr20Ni14Si2","哈锅","个",1]
[13,"吉林","回料阀风帽","图号F002FCA023N051(1.4公斤）","1Gr20Ni14Si2","哈锅","个",1]
[14,"湛江","风帽","18V76-1","ZG40Gr20Ni9Si2NRe","华光锅炉","个",1]
[15,"寿光","锅炉风帽","图号5223.1728；5223.1729（9.4公斤）","ZG40Cr25Ni20(GB8492-87)","哈锅","个",1]
[16,"寿光","锅炉柱状风帽","21H114-1-0 (4.95公斤)","ZG40Cr25Ni20(GB8492-87)","东方锅炉","个",1]
[17,"寿光","锅炉柱状风帽","21H114-2-0 (4.92公斤)","ZG40Cr25Ni20(GB8492-87)","东方锅炉","个",1]
[18,"寿光","锅炉导向风帽I","19H114-13 (0.99公斤)","0Cr25Ni20","东方锅炉","个",1]
[19,"寿光","锅炉导向风帽II","19H114-14 (0.99公斤)","0Cr25Ni20","东方锅炉","个",1]
[20,"寿光","回料阀风帽I","20H822-4-0 (2.07公斤)","ZG40Cr25Ni20(GB8492-87)","东方锅炉","个",1]
[21,"寿光","回料阀风帽II","20H822-5-0 (2.07公斤)","ZG40Cr25Ni20(GB8492-87)","东方锅炉","个",1]

{"sheet":"锅炉风帽汇总报价","index":1,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[4,0,4,2],[4,3,4,6],[7,0,7,3],[8,0,8,3]]}
["锅炉风帽网上招标报价单"]
["标   段","招 标 内 容","单位","总价","承诺使用寿命","旧件换新件比例","备注"]
["风帽备件","1-13项","元",{"$nulls":3},"Ni≤14"]
[null,"14-21项",{"$nulls":4},"\nNi≥20"]
["报价是否响应标书要求"]
["备注："]
["1：报价包含晨鸣寿光、湛江、吉林、江西子公司运费，及13%专用增值税税率"]
["2：本报价单必须密封上交"]
[]
["付款方式："]
["货期："]
["报价单位："]
["报价人/电话："]
["报价日期："]