{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["造纸助剂项目仪表电缆清单(含各工厂改造）"]
["序号","型号及规格","单位","数量","单价","金额","货期"]
[1,"ZR-KVVRP-0.75KV          3X2.5","米",800]
[2,"ZR-KVVRP-0.75KV          3X1.5","米",23360]
[3,"ZR-DJYVPR     1x2x1.0","米",158200]
[4,"ZR-DJYPVPR     2x2x1.0","米",60800]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}