{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":63,"n_cols":7,"rows_kept":63,"merged":[[0,0,0,6],[58,0,58,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["造纸助剂项目电缆清单"]
["序号","名    称","型  号  及  规  格\n电缆截面单位：mm2","数量(米)","单价","金额","货期"]
[1,"10KV电力电缆","ZR-YJV22-10KV-3×240",1800]
[2,"10KV电力电缆","ZR-YJV22-10KV-3×150",350]
[3,"10KV电力电缆","ZR-YJV-10KV-3×95",300]
[4,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,4x1.5",800]
[5,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,4x2.5",2500]
[6,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,5x1.5",500]
[7,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,5x2.5",250]
[8,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,4x4",19000]
[9,"交联电力电缆","ZR-YJVP-1kV,5x6",400]
[10,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,4x6",6500]
[11,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,4x10",7500]
[12,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,5x10",3500]
[13,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,4x16",7500]
[14,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,5x16",500]
[15,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x25+1x16",4800]
[16,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x35+1x16",1000]
[17,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x50+1x25",4800]
[18,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x70+1x35",1600]
[19,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x95+1x50",1000]
[20,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x120+1x70",1800]
[21,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x150+1x70",1900]
[22,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x25+2x16",300]
[23,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x50+2x25",500]
[24,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x70+2x35",400]
[25,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x120+2x70",200]
[26,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x150+2x70",300]
[27,"交联电力电缆","ZR-YJV-1kV,3x240+2x120",2200]
[28,"变频电缆","ZR-BPYJVP-1kV,3x2.5+3x0.75",800]
[29,"变频电缆","ZR-BPYJVP-1kV,3x4+3x0.75",2500]
[30,"变频电缆","ZR-BPYJVP-1kV,3x6+3x1",700]
[31,"变频电缆","ZR-BPYJVP-1kV,3x10+3x1.5",1000]
[32,"变频电缆","ZR-BPYJVP-1kV,3x16+3x2.5",200]
[33,"变频电缆","ZR-BPYJVP-1kV,3x35+3x6",600]
[34,"变频电缆","ZR-BPYJVP-1kV,3x50+3x10",1200]
[35,"变频电缆","ZR-BPYJVP-1kV,3x70+3x10",450]
[36,"变频电缆","ZR-BPYJVP-1kV,3x150+3x35",450]
[37,"变频电缆","ZR-BPYJVP-1kV,3x185+3x35",100]
[38,"变频电缆","ZR-BPYJVP-1kV,3x240+3x50",600]
[39,"DP线","6XV1830-OEH10",200]
[40,"控制电缆","ZR-KVVR-0.75KV，2x0.75",250]
[41,"控制电缆","ZR-KVVRP-0.75KV，2x0.75",1500]
[42,"控制电缆","ZR-KVVR-0.75KV，4x0.75",600]
[43,"控制电缆","ZR-KVVR-0.75KV，3x0.75",1500]
[44,"控制电缆","ZR-KVVRP-0.75KV，5x2.5",150]
[45,"控制电缆","ZR-KVVRP-0.75KV，4x0.75",350]
[46,"控制电缆","ZR-KVVR-0.75KV，6x0.75",200]
[47,"控制电缆","ZR-KVVR-0.75KV，8x0.75",600]
[48,"控制电缆","ZR-KVVRP-0.75KV，12x1.0",300]
[49,"控制电缆","ZR-KVVRP-0.75KV，16x1.0",200]
[50,"控制电缆","ZR-KVVRP-0.75KV，7x1.5",12300]
[51,"控制电缆","ZR-KVVRP-0.75KV，9x1.5",18000]
[52,"接地电缆","ZR-YJV-1kV,1x6",200]
[53,"接地电缆","ZR-YJV-1kV,1x10",300]
[54,"接地电缆","ZR-YJV-1kV,1x25",200]
[55,"接地电缆","ZR-YJV-1kV,1x50",300]
[56,"接地电缆","ZR-YJV-1kV,1x120",300]
["价格总计："]
[]
[null,"报价人/电话："]
[null,"报价单位："]
[null,"报价时间："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}