{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":13,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,12],[27,0,27,12],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电缆询价单"]
["序号","提报公司","采购申请号","物料编号","物料描述","单位","数量","备注","单价","金额","货期","提报人","联系方式"]
[1,"晨鸣机械",10007303,"CDL01011","电焊机线YH-50平方","米",300,{"$nulls":4},"刘凤波",15966135551]
[2,"热电",10007303,"CDL01076","电焊机线YH16平方","米",200,{"$nulls":4},"刘成",13791636511]
[3,"热电",10007303,"CDL01076","电焊机线YH16平方","米",200,{"$nulls":4},"宋振华\n侯龙池","13792693684\n13963691526"]
[4,"环保公司","Z45",null,"电缆 KVVP 12*1.5","米",1000,"污泥半干化项目",{"$nulls":3},"史永胜",18765120616]
[5,"环保公司","Z45",null,"电缆 DJYP3VRP3 2*2*1.0","米",500,"污泥半干化项目",{"$nulls":3},"史永胜",18765120616]
[6,"环保公司",9000000699,"CDL03014","电力电缆ZR-YJV-1KV 3*25+1*16","米",500,"板框技改",{"$nulls":3},"史永胜",18765120616]
[7,"环保公司",9000000699,"CDL38038","电力电缆ZR-YJV-1KV-5*10","米",500,"板框技改",{"$nulls":3},"史永胜",18765120616]
[8,"环保公司",10007303,"CDL06007","电缆RVV3*4+1*2.5","米",300,{"$nulls":4},"杨万录",13561444477]
[9,"富裕",null,"CDL02003","通用橡套软电缆YZW 二芯 2.5mm ","米",400,{"$nulls":4},"朱井泉",15045242253]
[10,"江西",null,"jxcmdl0001","10KV高压电缆 ZR-YJV22-10K 3*95","米",220,"晨鸣 码头",{"$nulls":3},"李良平","15970498790"]
[11,"江西",null,"jxcmdl0002","计算机电缆 ZD-DJYJP1VRP 6*2*1.0","米",220,"晨鸣 码头",{"$nulls":3},"李良平","15970498790"]
[12,"江西",null,"jxcmdl0005","10KV高压电缆   ZR-YJV22-8.7/15kv 3*95","米",850,"晨鸣污泥砖厂",{"$nulls":3},"李良平","15970498790"]
[13,"江西",null,"jxcmdl0006","计算机电缆     ZD-DJYJP1VRP 6*2*1.0","米",850,"晨鸣污泥砖厂",{"$nulls":3},"李良平","15970498790"]
[14,"江西",null,"jxcmdl0007","低压电力电缆   ZR-YJV22-1KV 3*185+2*95","米",680,"晨鸣污泥砖厂",{"$nulls":3},"李良平","15970498790"]
[15,"江西",null,"CDL039003","电缆ZR-YJV 4*2.5","米",300,{"$nulls":4},"李志成",13767050690]
[16,"江西",null,"CDL041","电缆ZR-YJV 4*6","米",300,{"$nulls":4},"李志成",13767050690]
[17,"江西",null,"CDL068","电缆ZR-YJV 3*25+1*16","米",500,{"$nulls":4},"李志成",13767050690]
[18,"江西",null,"CDL045","电缆ZR-YJV 3*50+1*25","米",500,{"$nulls":4},"李志成",13767050690]
[19,"江西",null,"CDL072004","电缆ZR-YJV 2*2.5","米",300,{"$nulls":4},"李志成",13767050690]
[20,"江西",null,"CDL083","控制电缆XKHFFBR 8*1.5 耐酸碱","米",1500,{"$nulls":4},"范红标",13970099096]
[21,"江西",null,"CDL084","控制电缆XKHFFBR 12*1.5 耐酸碱","米",1000,{"$nulls":4},"范红标",13970099096]
[22,"江西",null,"CDL085","控制电缆XKHFFBR 3*1.5 耐酸碱","米",500,{"$nulls":4},"范红标",13970099096]
[23,"江西",null,"CDL086","耐250度高温控制电缆XKHFFGG 8*1.5 ","米",700,{"$nulls":4},"范红标",13970099096]
[24,"江西",null,"CDL034003","耐250度高温控制电缆XKHFFGG 3*1.5 ","米",1500,{"$nulls":4},"范红标",13970099096]
[25,"寿光板材",null,null,"屏蔽电缆KVVRP2*0.75mm2","米",400,{"$nulls":4},"张杰男","13280159343"]
["价格总计："]
[]
[null,"报价人/电话："]
[null,"报价单位："]
[null,"报价时间："]