{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["8月份计划"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"8月份计划","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,9],[29,0,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["备件询价单"]
["序号","提报公司","采购申请号","物料编号","物料描述","单位","数量","单价","金额","货期"]
[1,"热电",10007342,"CDQ01086","护套线 BVVB2×4mm2","米",200]
[2,"热电",10007342,"CDQ01799","平行线 RVB2×1.5mm2","米",200]
[3,"热电",10007361,"CDL03053","硅橡胶护套电力电缆HGG 3*2.5mm2","米",100]
[4,"热电",10007361,"CDL03013","电缆VVR3*16+1*6","米",200]
[5,"环保公司",9000000699,"CDL10016","仪表电缆 ZR-DJYP3VRP3 1*2*1.0","米",1000]
[6,"寿光板材",null,null,"护套电缆 RVV2*1mm2","米",300]
[7,"晨鸣机械",10007361,"CDL01011","电焊机线YH-50平方","米",200]
[8,"生活纸",10007361,"CDL03004","电缆RVV3*2.5+1*1.5","米",200]
[9,"生活纸",10007361,"CDL06007","电缆RVV3*4+1*2.5","米",500]
[10,"制浆",10007361,"CDL06018","塑套软电缆3*4+1","米",500]
[11,"四厂",10007361,"CDL38003","电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV 3X120+1X70","M",200]
[12,"白牛卡公司",10007361,"CDL01068","电缆 ZRA-KVVRP 7X1.5","米",600]
[13,"白牛卡公司",10007361,"CDL02003","电缆YZ　2*2.5","米",100]
[14,"白牛卡公司",10007361,"CDL10017","电缆ZR-DJYP3VRP3   2x 2x1.0mm2　使用软线,带屏蔽层\n","米",2000]
[15,"白牛卡公司",10007361,"CDL13010","变频电缆ZR-BPYJVP 3*70+3*10","米",500]
[16,"白牛卡公司",10007361,"CDL27022","铜丝屏蔽电缆KVVRP2*1.0","米",4000]
[17,"白牛卡公司",10007361,"CDL39034","电力电缆 VVR-1KV 4*4","米",500]
[18,"白牛卡公司",10007361,"CDL55057","电缆 ZR-YJV-1KV 3X35+1X16","米",800]
[19,"美伦铜版纸",10007361,"CDL55064","电力电缆ZR-YJV-1KV 3×150+1×70","米",140]
[20,"江西",null,"CDL003001","电缆ZR-YJV 4*4","米",200]
[21,"江西",null,"CDL039003","电缆ZR-YJV 4*2.5","米",200]
[22,"江西",null,"CDL041","电缆ZR-YJV 4*6","米",200]
[23,"江西",null,"CDL002004","电缆ZR-YJV 2*1.5","米",200]
[24,"江西",null,"JXCDQ1316","双股铜芯电缆（220V-2.5MM)","米",100]
[25,"武汉","QN13-08-15","CDL39001","护套线 2*1.5MM","米",200]
[26,"武汉","QN13-08-16","CDL03004","橡套线 3*2.5+1*1.5MM","米",200]
[27,"湛江",null,"CDL55003","变频电缆ZR-BPYJVP 3×10+1×6","米",1000]
["价格总计："]
[]
[null,"报价人/电话："]
[null,"报价单位："]
[null,"报价时间："]