{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["提报计划格式(电缆）"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"提报计划格式(电缆）","index":0,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,11],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["寿光美伦铜版及白牛卡用电缆"]
["序号","提报公司","库存地点","采购申请号","物料编号","物料描述","要求到货日期","计量单位","采购数量","单价","金额","货期"]
[1,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL13021","变频电缆ZR-YJVP-1KV 3*50+3*10","2013.10.10","米",200]
[2,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL55075","高压电缆ZR-YJV-8.7/15KV-3*120","2013.10.10","米",360]
[3,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL13012","电缆ZR-YJVP-1KV 3*2.5+3*1","2013.10.10","米",400]
[4,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL27072","控制电缆 ZR-KVVPR-0.75kV 27×1.5","2013.10.10","米",220]
[5,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL04010","电缆YJV 4*2.5 ","2013.10.10","米",600]
[6,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL05007","电缆ZR-DJYJP1VP1R-0.5KV 2*2*1.0","2013.10.10","米",1000]
[7,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL05005","电缆ZR-DJYJP1VP1R-0.5KV 12*2*1.0","2013.10.10","米",1000]
[8,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL01090","电缆ZR-DJYJP1VP1R-0.5KV 4*2*1.0","2013.10.10","米",800]
[9,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL05010","电缆ZR-DJYJP1VP1R-0.5KV 1*2*1.0","2013.10.10","米",800]
[10,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL11016","电缆ZR-KVVPR-0.75KV 3*1.5","2013.10.10","米",500]
[11,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL01180","电缆ZR-DJYJP1VP1R-0.5KV 8*2*1.0","2013.10.10","米",500]
[12,"白牛卡工厂","A000",null,"CDL13010","变频电缆ZR-BPYJVP 3*70+3*10","2013.10.20","米",1000]
[13,"白牛卡工厂","白牛卡项目库",null,"CDL01128","高压电缆 ZR-YJV-10KV 3X95","2013.10.20","米",950]
[14,"白牛卡工厂","白牛卡项目库",null,"CDL55057","电缆 ZR-YJV-1KV 3X35+1X16","2013.10.20","米",1000]
[15,"白牛卡工厂","白牛卡项目库",null,"CDL01068","电缆 ZRA-KVVRP 7X1.5","2013.10.20","米",800]
[16,"白牛卡工厂","白牛卡项目库",null,"CDL04003","电缆 KVVRP 4X2.5","2013.10.20","米",2000]
[]
[]
[null,"报价单位："]
[null,"报价人及电话："]
[null,"报价时间："]