{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["7月份计划"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"7月份计划","index":0,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,10],[37,0,37,10],[39,7,39,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电缆询价单"]
["序号","提报公司","入库地点","采购申请号","物料编号","物料描述","单位","数量","单价","金额","货期"]
[1,"四厂","A000",10007390,"CDL55017","电缆YJVP3*70+1","米",220]
[2,"环保公司","A000",10007390,"CDL09001","伴热电缆 DWK-J","米",400]
[3,"晨鸣机械","A000",10007390,"CDL01011","电焊机线  YH-50平方","米",100]
[4,"制浆","A000",10007390,"CDL01011","电焊机线YH-50平方","米",300]
[5,"五厂","A000",10007390,"CDL01048","动力电缆YJV0.6/1KV 3×10+1×6","米",200]
[6,"五厂","A000",10007390,"CDL01093","铜芯软电缆FVFR1*240mm2 1000v","米",200]
[7,"二厂","A000",10007390,"CDL02003","电缆YZ2*2.5","M",100]
[8,"二厂","A000",10007390,"CDL03004","电缆RVV3*2.5+1*1.5","M",100]
[9,"五厂","A000",10007390,"CDL03004","电缆RVV3*2.5+1*1.5","米",500]
[10,"热电","A900",10007390,"CDL03024","电缆VV22  3*150+1*95mm2","米",580]
[11,"五厂","A000",10007390,"CDL04010","电缆ZR-YJV-1KV-4*2.5","米",200]
[12,"一厂","A000",10007390,"CDL06003","电缆RVV3X1.5","米",300]
[13,"一厂","A000",10007390,"CDL06007","电缆RVV3X4+1X2.5","米",300]
[14,"一厂","A000",10007390,"CDL27015","电缆KVVRP 4X1.0","米",500]
[15,"一厂","A000",10007390,"CDL27029","电缆KVVRP3*1.0","米",500]
[16,"一厂","A000",10007390,"CDL27091","电缆KVVRP2*1.5","米",500]
[17,"制浆","A000",10007390,"CDL38017","电缆VV3*50+1*25","米",120]
[18,"水泥","水泥",null,null,"软护套线，2*1.5mm²","米",200]
[19,"水泥","水泥",null,null,"信号线RVV3.0.75mm²","米",200]
[20,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL13021","变频电缆ZR-YJVP-1KV 3*50+3*10","米",200]
[21,"美伦铜版","A000",1900000003,"CDL55075","高压电缆ZR-YJV-8.7/15KV-3*120","米",360]
[22,"江西","仓库",null,"CDL03041","10KV高压电缆      ZRC-YJV22-8.7/15kv 3*240","米",740]
[23,"江西","江西",null,"CDL006001","控制电缆ZR-KVVRP 3*2*1.0","米",1000]
[24,"江西","仓库",null,"CDL08002","低压电缆       ZR-YJV-1KV  4*2.5","米",200]
[25,"江西","仓库",null,"CDL01026","计算机电缆DJYJP1VRP2*2*1.0","米",200]
[26,"武汉","二厂仓库","D1309041","CDL068","电缆ZRA-YJVp 3*25+1*10    0.6/1kv","米",300]
[27,"武汉","二厂仓库","D1309042","CDL01047","电缆 ZRA-YJVp 3*35+1*16   0.6/1kv","米",300]
[28,"武汉","二厂仓库","D1309043","CDL01087","电缆ZRA-YJVP 3*50+1*25   0.6/1kv","米",300]
[29,"武汉","二厂仓库","D1309044","CDL06003","电缆RVV 2*2.5+1*1.5","米",300]
[30,"武汉","乾能仓库","QN13-09-27","CDL06012","三芯热电阻电缆 RVVP 3*1.0","米",300]
[31,"武汉","乾能仓库","QN13-09-28","CDL06012","五芯控制电缆 KVV22 -5*1.5MM2","米",300]
[32,"武汉","乾能仓库","QN13-09-29","CDL06012","七芯控制电缆 KVV22 -7*1.5MM2","米",600]
[33,"湛江","湛江",null,"CDL55079","电缆：ZR-YJV-1KV-5×16","M",500]
[34,"湛江","湛江",null,"CDL12011","电缆：ZR-YJV-1KV-5×4","M",1000]
[35,"湛江","湛江",null,"CZC10F90","橡套电缆YZ3X4","M",200]
["报价单位："]
["报价人及联系电话："]
["报价时间："]