{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["10月份计划"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"10月份计划","index":0,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,10],[36,0,36,10],[38,7,38,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电缆询价单"]
["序号","提报公司","入库地点","采购申请号","物料编号","物料描述","单位","数量","单价","金额","货期"]
[1,"特种纸","A000",10007422,"CDL06001","塑套电缆ZR-YJV-1KV 2X6","米",200]
[2,"特种纸","A000",10007422,"CDL06003","塑套软电缆RVV 3X1.5+1","米",300]
[3,"特种纸","A000",10007422,"CDL38013","塑套电缆RVV3*6+1*4","米",300]
[4,"特种纸","A000",10007422,"CDL55001","变频电缆YJVP3*4+1","米",200]
[5,"三厂","A000",10007425,"CDL04003","电缆KVVRP4*2.5","米",1500]
[6,"五厂","A000",10007425,"CDL27037","耐高温控制电缆2*0.75 带屏蔽","米",500,{"$nulls":3},"陈志强",13583681326]
[7,"五厂","A000",10007425,"CDL39002","电缆VVR4X4","米",300]
[8,"制浆","A000",10007425,"CDL38014","电缆VV3*25+1*16","米",200]
[9,"热电","A901",10007425,"CDL38017","电缆VV3*50+1*25mm2","米",300]
[10,"热电","新力",10007425,"CDL03005","软电缆YZ3×4.0mm2","米",200]
[11,"环保","A000",10007425,"CDL03003","电缆线YZ3*2.5","米",200]
[12,"晨鸣机械","A000",10007425,"CDL01011","电焊机线  YH-50平方","米",100]
[13,"美伦铜版","A000",10007425,"CDL55001","电缆YJV3*4+1*2.5","米",500]
[14,"鸿翔印刷","A705",null,"CDL55049","动力缆YJV-0.6/1KV 3X150mm2+1X35mm2+1X25mm2","米",250]
[15,"鸿翔印刷","A705",null,"CDL55076","高压电缆ZRC-YJV22-10KV-3X95","米",315]
[16,"富裕","富裕",null,"CDL03003","VV电缆3*2.5+1","米",200]
[17,"富裕","富裕",null,"CDQ01487","护套线两芯（白色）2*1.5","米",200]
[18,"江西","江西",null,"CDL01010","电缆ZR-KVVRP 2*20*1.0","米",150]
[19,"江西","江西",null,"CDL039003","电缆ZR-YJV 4*2.5","米",500]
[20,"江西","江西",null,"CDL041","电缆ZR-YJV 4*6","米",500]
[21,"江西","江西",null,"CDL002004","电缆YJVR 2*1.5","米",1500]
[22,"江西","江西",null,"CDL069006","单股铜芯线1.5mm² 100米/卷","米",500]
[23,"江西","江西",null,"CDL069001","单股铜芯线2.5mm² 100米/卷","米",1000]
[24,"江西","江西",null,"CDL069002","单股铜芯线4mm² 100米/卷","米",1000]
[25,"江西","江西",null,"CDL084","控制电缆XKHFFBR  12*1.5*0.5 耐酸碱","米",1000,{"$nulls":3},"范红标",13870099096]
[26,"江西","江西",null,"CDL085","控制电缆XKHFFBR  4*1.5 *0.5耐酸碱","米",1500,{"$nulls":3},"范红标",13870099096]
[27,"江西","江西",null,"CDL086","耐温控制电缆XKHFFGG  12*1.5*0.5 要求耐温250度","米",1500,{"$nulls":3},"范红标",13870099096]
[28,"江西","江西",null,"CDL034003","耐温控制电缆XKHFFGG  4*1.5*0.5 要求耐温250度","米",2000,{"$nulls":3},"范红标",13870099096]
[29,"江西","仓库",null,"CDL01029","软电缆线     4×10","米",260]
[30,"湛江","湛江",null,"CDL04006","电缆BPYJV-1KV 4*4","米",1000]
[31,"湛江","湛江",null,"CDL03014","电缆：ZR-YJV-1KV 3×25+1×16","米",300]
[32,"湛江","湛江",null,"CDL27098","电缆：KVVRP-2×2×1.0","米",500]
[33,"江西","江西",null,"CDL08002","低压电缆   ZR-YJV-1KV 3*120+2*70（整线）","米",1000]
[34,"江西","江西",null,"CDL08003","低压电缆    ZR-YJV-1KV 4*4","米",1000]
["报价单位："]
["报价人及联系电话："]
["报价时间："]