{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["4月份计划"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"4月份计划","index":0,"n_rows":29,"n_cols":15,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,14],[26,4,26,6],[28,7,28,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电缆询价单"]
["序号","提报公司","入库地点","物资类别","采购申请号","物料编号","物料描述","单位","数量","备注","单价","金额","货期","提报人","联系方式"]
[1,"工务公司","A000","电缆类",10007583,"CDL01011","电焊机线  YH-50平方","米",300,{"$nulls":4},"刘凤波",15966135551]
[2,"工务公司","A000","电缆类",10007583,"CDL01011","电焊机线YH-50平方","米",200,{"$nulls":4},"武晓华",15054832369]
[3,"美伦铜版","A000","电缆类",10007583,"CDL01202","橡套电缆YZ 4*4","米",200,{"$nulls":4},"吴明才",15064618100]
[4,"五厂","A000","电缆类",10007583,"CDL55036","电缆ZRA-DJYPVPR  1×2×0.75","米",1000,{"$nulls":4},"陈志强",13583681326]
[5,"热电","A000","电缆类",10007583,"CDL03022","动力电缆 VV22-3×95+1×50，1KV","米",120,{"$nulls":4},"李光烨",13863695677]
[6,"热电","物资超市","国产电器类",10007534,"CDQ01799","平行线1.5mm2","米",200,{"$nulls":4},"宋振华",13792693684]
[7,"热电","物资超市","国产电器类",10007534,"CDQ01811","单股铜芯线BV2.5","米",200,{"$nulls":4},"宋振华",13792693684]
[8,"热电","物资超市","国产电器类",10007534,"CDQ01812","单股铜芯线BV4.0","米",200,{"$nulls":4},"宋振华",13792693684]
[9,"热电","物资超市","国产电器类",10007534,"CDQ01G32","平行护套线RVV-2*4","米",200,{"$nulls":4},"宋振华",13792693684]
[10,"特种纸","A000","电缆类",1007580,"CDL03045","塑套电缆VVR 3X35+1X16","米",200,{"$nulls":4},"李永波",13793656685]
[11,"特种纸","A000","电缆类",1007580,"CDL10017","仪表电缆ZR-DJYP3VRP3 2X2X1.0","米",500,{"$nulls":4},"李永波",13793656685]
[12,"江西","仓库","国产电器类",null,"CDL01217","电缆 ZR-YJV 3*10+1*6","米",300,{"$nulls":4},"汪发龙",13576978483]
[13,"江西","仓库","国产电器类",null,"CDL01218","电缆 ZR-YJV 4*6","米",300,{"$nulls":4},"汪发龙",13576978483]
[14,"江西","仓库","国产电器类",null,"CDL01219","电缆 ZR-YJV 4*2.5","米",300,{"$nulls":4},"汪发龙",13576978483]
[15,"江西","仓库","电缆类",null,"CDL04001","控制电缆4*1.0","米",2200,{"$nulls":4},"刁伟令",13870625472]
[16,"江西","仓库","电缆类",null,"CDL27008","控制电缆6*1.0","米",600,{"$nulls":4},"刁伟令",13870625472]
[17,"江西","仓库","电缆类",null,"CDL04010","电缆ZR-YJV 4*2.5","米",500,{"$nulls":4},"李志成",13767050690]
[18,"江西","仓库","电缆类",null,"CDL03035","电缆4*4","米",500,{"$nulls":4},"李志成",13767050690]
[19,"江西","仓库","电缆类",null,"CDL27023","电缆KVVRP24*1.5","米",500,{"$nulls":4},"范红标",13870099096]
[20,"江西","仓库","电缆类",null,"CDL06003","带屏蔽信号电缆3*1.5","米",3000,{"$nulls":4},"范红标",13870099096]
[21,"江西","仓库","电缆类",null,"CDL55056","电缆ZR-YJV 3*16+1*10","米",500,{"$nulls":4},"刘卫虎",13576964866]
[22,"湛江","湛江","电缆类",10007483,"CDL01200","电缆ZR-YZV-4*6","米",2000,{"$nulls":4},"陈军","13660538417"]
[23,"湛江","湛江","电缆类",null,"CDL39034","电力电缆VVR-1KV-4*4m㎡","M",1200,{"$nulls":4},"卢耀强","13729122363"]
[24,"湛江","湛江","电缆类",null,"CDL39033","电力电缆VVR-1KV-2*2.5m㎡","M",1000,{"$nulls":4},"卢耀强","13729122363"]
[{"$nulls":4},"报价单位："]
[{"$nulls":4},"报价人及联系电话："]
[{"$nulls":4},"报价时间："]