{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["3-4月份计划"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3-4月份计划","index":0,"n_rows":61,"n_cols":20,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,19],[1,0,1,19],[58,0,58,18],[60,13,60,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["备件询价单"]
[" *单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司*         *联系人：夏杰*        TEL:0536-2158172       Fax:0536-2156381          Email：xiajie1080@163.com"]
["序号","提报公司","入库地点","物资类别","采购申请号","物料编号","物料描述","单位",{"$nulls":5},"数量","备注","单价","金额","货期","提报人","联系方式"]
[1,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL03041","高压电缆 ZR-YJV-8.7/15KV-3*120","米",{"$nulls":5},350,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[2,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL13012","变频电缆 ZR-BPYJVP-3*2.5+3*1.0","米",{"$nulls":5},500,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[3,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL13005","变频电缆 ZR-BPYJVP-3*95+3*16","米",{"$nulls":5},400,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[4,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL03019","电缆 ZR-YJV-3*70+1*35","米",{"$nulls":5},150,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[5,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL00023","电缆 ZR-YJV-3*50+1*25","米",{"$nulls":5},450,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[6,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL03015","电缆 ZR-YJV-3*35+1*16","米",{"$nulls":5},150,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[7,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL01047","电缆 ZR-YJV-3*6+1*4","米",{"$nulls":5},1100,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[8,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL01254","电缆 ZR-YJV-3*2.5+1*1.5","米",{"$nulls":5},800,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[9,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL27024","电缆 KVVRP4*1.5","米",{"$nulls":5},400,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[10,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL27014","电缆 KVVRP2*2.5","米",{"$nulls":5},300,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[11,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL27012","电缆 KVVR7*1.5","米",{"$nulls":5},800,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[12,"25万吨机械浆改造项目","A401","电缆类",10007960,"CDL01242","仪表电缆 ZR-DJVJPVPR-16*2*1.0","米",{"$nulls":5},400,{"$nulls":4},"朱培海",13964611821]
[13,"白牛卡","A000","电缆类",10007954,"CDL00005","单股铜芯线1.5mm2 100米/卷","米",0,0,0,0,0,400,{"$nulls":4},"刘庆方",13563655836]
[14,"白牛卡","A000","电缆类",10007954,"CDL00006","单股铜芯线2.5mm2 100米/卷","米",0,0,0,0,0,400,{"$nulls":4},"刘庆方",13563655836]
[15,"美伦铜版","A000","电缆类",10007954,"CDL06010","耐高温防火电缆NH-VV2*2.5mm2","米",0,0,0,0,0,800,{"$nulls":4},"吴明才",15064618100]
[16,"板材","板材","电缆类",null,null,"电缆 VV-3*240+1*120mm2","米",null,null,0,0,0,93,{"$nulls":4},"张杰男","13280159343"]
[17,"水泥","水泥","电缆类",null,null,"护套线，KVV2×1.5,白色","米",{"$error":"#N/A"},null,null,0,0,200,{"$nulls":4},"宋梅光",13863602654]
[18,"热电","A000","电缆类",10007916,"CDQ01796","平行线BVVR 2*0.5","米",0,0,0,0,0,200,{"$nulls":4},"侯龙池",13963691526]
[19,"热电","A000","电缆类",10007954,"CDL27054","控制电缆 KVV-6×1.5","米",0,0,0,0,0,2500,{"$nulls":4},"杨东",13465709619]
[20,"二厂","A000","电缆类",10007954,"CDL01076","电焊机线YH16平方","米",0,0,0,0,0,100,{"$nulls":4},"商海东",13791853019]
[21,"四厂","A400","电缆类",10007954,"CDL04003","电缆KVVRP 4*2.5","米",0,0,0,0,0,300,{"$nulls":4},"杨辉",13964649665]
[22,"特纸车间","A000","电缆类",10007954,"CDL06018","塑套电缆3X4+1","米",0,0,0,0,0,300,{"$nulls":4},"吕文明",13964620827]
[23,"特纸车间","A000","电缆类",10007954,"CDL27015","电缆KVVRP4X1.0","米",0,0,0,0,0,500,{"$nulls":4},"吕文明",13964620827]
[24,"特纸车间","A000","电缆类",10007954,"CDL01034","电缆KVVRP2X1.0","米",0,0,0,0,0,500,{"$nulls":4},"吕文明",13964620827]
[25,"江西","仓库","电缆类",10000013,"CDL06012","电缆 RVVP 2×1.5mm2   500米/卷","米",1,1,0,0,0,500,{"$nulls":4},"汪发龙",13576978483]
[26,"江西","仓库","电缆类",10000013,"CDL01239","电线BVR 1.5mm2  450/750V.100米/卷","米",3,3,0,0,0,300,{"$nulls":4},"汪发龙",13576978483]
[27,"江西","仓库","电缆类",10000013,"CDL01240","电线BVR 2.5mm2  450/750V.100米/卷","米",300,300,0,0,0,300,{"$nulls":4},"汪发龙",13576978483]
[28,"江西","江西","电缆类",10000005,"CDL00005","BVR 1.5mm²单股铜芯线 100米/卷","米",5,0,0,0,0,500,{"$nulls":4},"佘园林",13576014794]
[29,"江西","江西","电缆类",10000005,"CDL00006","BVR 2.5mm²单股铜芯线 100米/卷","米",5,0,0,0,0,500,{"$nulls":4},"佘园林",13576014794]
[30,"江西","江西","电缆类",10000005,"CDL00007","BVR 4mm²单股铜芯线 100米/卷","米",5,0,0,0,0,500,{"$nulls":4},"佘园林",13576014794]
[31,"江西","江西","电缆类",10000008,"CDL04007","电缆ZR-YJV 4×50","米",200,0,0,0,0,200,{"$nulls":4},"刘卫虎",13576964866]
[32,"江西","江西","电缆类",10000008,"CDL38020","电缆ZR-YJV 4×25","米",200,0,0,0,0,200,{"$nulls":4},"刘卫虎",13576964866]
[33,"江西","江西","电缆类",10000008,"CDL01218","电缆ZR-YJV 4×6","米",500,0,0,0,0,500,{"$nulls":4},"刘卫虎",13576964866]
[34,"江西","江西","电缆类",10000008,"CDL01219","电缆ZR-YJV 4×2.5","米",500,0,0,0,0,500,{"$nulls":4},"刘卫虎",13576964866]
[35,"江西","江西","电缆类",10000005,"CDL27061","耐高温电缆KFF 4×2.5mm²","米",1000,0,0,0,0,1000,{"$nulls":4},"刘卫虎",13576964866]
[36,"江西","江西","电缆类",10000005,"CDL01193","电缆ZR-YJV 4×4mm²","米",300,0,0,0,0,300,{"$nulls":4},"刘卫虎",13576964866]
[37,"江西","江西","电缆类",10000005,"CDL01218","电缆ZR-YJV 4×6mm²","米",300,0,0,0,0,300,{"$nulls":4},"刘卫虎",13576964866]
[38,"湛江","湛江","电缆类","10007912","CDL04010","电缆ZR-YJV-1KV-4*2.5","米",500,500,0,0,0,500,{"$nulls":4},"张虎",15889835799]
[39,"湛江","湛江","电缆类","10007912","CDL03051","电缆ZR-YJV-1KV 4*6","米",500,500,0,0,0,500,{"$nulls":4},"张虎",15889835799]
[40,"湛江","湛江","电缆类","10007912","CDL12007","电缆ZR-YJV0.6/1KV 4*10","米",500,500,0,0,0,500,{"$nulls":4},"张虎",15889835799]
[41,"湛江","湛江","电缆类","10007912","CDL03014","电缆ZR-YJV-1KV 3*25+1*16","米",500,500,0,0,0,500,{"$nulls":4},"张虎",15889835799]
[42,"湛江","湛江","电缆类",10007941,"CDL55016","电缆 ZR-YJV-1KV-4×4（软线）","M",500,500,0,0,0,500,{"$nulls":4},"韦游江","13543529270"]
[43,"吉林","物管科","电缆类",null,"CDL01008","耐火电缆NH-YJV-1KV-4*35+1*16","米",0,0,0,0,0,1200,{"$nulls":4},"刘国伟",13578509308]
[44,"吉林","物管科","电缆类",null,"CDL01009","耐火电缆NH-YJV-1KV-5*4  导芯用多股铜线绞合线","米",0,0,0,0,0,700,{"$nulls":4},"刘国伟",13578509308]
[45,"吉林","物管科","电缆类",null,"CDL01010","阻燃电缆ZR-YJV-1KV-4*1.5导芯用多股铜线绞合线","米",0,0,0,0,0,2200,{"$nulls":4},"刘国伟",13578509308]
[46,"吉林","物管科","电缆类",null,"CDL01011","阻燃电缆ZR-YJV-1KV-2*6  导芯用多股铜线绞合线","米",0,0,0,0,0,300,{"$nulls":4},"刘国伟",13578509308]
[47,"吉林","物管科","电缆类",null,"CDL01012","阻燃电缆ZR-YJV-1KV-3*10+6导芯用多股铜线绞合线","米",0,0,0,0,0,520,{"$nulls":4},"刘国伟",13578509308]
[48,"吉林","物管科","电缆类",null,"CDL01013","阻燃电缆ZR-YJV-1KV-5*16 ","米",0,0,0,0,0,380,{"$nulls":4},"刘国伟",13578509308]
[49,"吉林","物管科","电缆类",null,"CDL01014","耐火电缆NH-YJV-1KV-5*6  导芯用多股铜线绞合线","米",0,0,0,0,0,500,{"$nulls":4},"刘国伟",13578509308]
[50,"吉林","物管科","电缆类",null,"CDL01015","耐火电缆NH-YJV-1KV-5*16  ","米",0,0,0,0,0,160,{"$nulls":4},"刘国伟",13578509308]
[51,"吉林","物管科","电缆类",null,"CDL01016","耐火电缆NH-YJV-1KV-5*2.5  导芯用多股铜线绞合线","米",0,0,0,0,0,600,{"$nulls":4},"刘国伟",13578509308]
[52,"武汉乾能","乾能仓库","电缆类","QN14-04-11","CDL03025","电缆 YJV22-3*150+1*70MM2","米",100,100,0,0,0,150,{"$nulls":4},"袁郑州",13871181078]
[53,"富裕","富裕","电缆类",null,"CDL27050","YTV控制电缆7×1.5","米",500,100,0,0,0,500,{"$nulls":4},"董连群",13846251129]
[54,"富裕","富裕","电缆类",null,"CDQ01812","单股铜芯线 BV4mm2","米",100,100,0,0,0,100,{"$nulls":4},"陈焕杰",13796305941]
[55,"富裕","富裕","电缆类",null,"CDQ01798","平行线 2.5m2  ","米",100,100,0,0,0,100,{"$nulls":4},"刘宪荣",15636962023]
["*人民币报价，含17%税、含到各晨鸣子公司运费  请务必在1天之内回复  *       *报价单位必须注明开票单位、付款方式、供货期*        包装方式严格按照行业标准。"]
["公司名称/注册资金："]
["联系方式/付款方式："]