{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["10月份计划"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"10月份计划","index":0,"n_rows":126,"n_cols":20,"rows_kept":126,"merged":[[0,0,0,19],[84,0,84,6],[86,0,86,19],[87,5,87,13],[88,5,88,7],[88,13,88,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["晨鸣集团生产电缆招标清单"]
["序号","提报公司","入库地点",null,"采购申请","物料编号","物料描述","单位",{"$nulls":5},"数量","备注","单价","金额","货期","车间确认","联系方式"]
[1,"江西","仓库",null,10000172,"CDL27091","控制电缆KVVRP-1kV 2X1.5","米",{"$nulls":5},2000,"/",{"$nulls":3},"奚振刚",13871586659]
[2,"江西","仓库",null,10000172,"CDL27027","控制电缆KVVRP-1kV  6X1.0","米",{"$nulls":5},1500,"/",{"$nulls":3},"奚振刚",13871586659]
[3,"江西","仓库",null,10000172,"CDL38007","动力电缆YJV3X95+1X50","米",{"$nulls":5},500,"/",{"$nulls":3},"李志诚",13767050690]
[4,"江西","仓库",null,10000172,"CDL55031","动力电缆YJV-1KV3X50+1X25","米",{"$nulls":5},500,"/",{"$nulls":3},"李志诚",13767050690]
[5,"江西","仓库",null,10000172,"CDL01251","动力电缆YJV-1KV4X10","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"李志诚",13767050690]
[6,"江西","仓库",null,10000172,"CDL01193","动力电缆YJV4X4","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"李志诚",13767050690]
[7,"江西","仓库",null,10000172,"CDL01219","动力电缆YJV4X2.5","米",{"$nulls":5},800,"/",{"$nulls":3},"李志诚",13767050690]
[8,"江西","仓库",null,10000172,"CDL01234","电缆YJV-1KV 3X240+1X120","米",{"$nulls":5},1800,"/",{"$nulls":3},"刘涌","159650515678"]
[9,"江西","仓库",null,10000172,"CDL01093","动力电缆FVFR-1KV  1X240","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"李志诚",13767050690]
[10,"江西","仓库",null,10000172,"CDL55037","动力电缆YJV-1KV 3X50+1X25","米",{"$nulls":5},120,"/",{"$nulls":3},"刘涌","159650515678"]
[11,"江西","仓库",null,10000172,"CDL27095","控制电缆KVV-1kV 12X1.5","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"刘涌","159650515678"]
[12,"江西","仓库",null,10000172,"CDL27091","控制电缆KVVRP-1kV 2X1.5","米",{"$nulls":5},1000,"/",{"$nulls":3},"刘涌","159650515678"]
[13,"江西","仓库",null,10000172,"CDL27031","控制电缆KVVRP-1kV 8X1.5","米",{"$nulls":5},500,"/",{"$nulls":3},"刘涌","159650515678"]
[14,"江西","仓库",null,10000172,"CDL00022","动力电缆YJV-1KV 3X25+1X16","米",{"$nulls":5},150,"/",{"$nulls":3},"刘涌","159650515678"]
[15,"江西","仓库",null,10000172,"CDL38038","动力电缆YJV-1KV  5X10","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"刘涌","159650515678"]
[16,"江西","仓库",null,10000172,"CDL00013","动力电缆YJV-1KV  4X4","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"刘涌","159650515678"]
[17,"江西","仓库",null,10000172,"CDL01219","动力电缆YJV-1KV  4X2.5","米",{"$nulls":5},500,"/",{"$nulls":3},"李志诚","159650515678"]
[18,"江西","仓库",null,10000172,"CDL01044","电缆YJV3X35+1X16","米",{"$nulls":5},1000,"/",{"$nulls":3},"李志诚",13767050690]
[19,"江西",{"$nulls":4},"电缆ZR-KVVRP 12*1.5","米",{"$nulls":5},1000,"/",{"$nulls":3},"徐吉",18970071219]
[20,"江西",{"$nulls":4},"电缆ZR-KVVRP 3*1.5","米",{"$nulls":5},3000,"/",{"$nulls":3},"徐吉",18970071219]
[21,"江西",{"$nulls":4},"电缆ZR-YJV 3*16+1*10","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"徐吉",18970071219]
[22,"江西",{"$nulls":4},"电缆ZR-KVVRP 10*1.5","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"徐吉",18970071219]
[23,"江西",null,null,10000195,"CDL55001","电缆ZR-YJV 3×4+1×2.5","米",{"$nulls":5},500,"/",{"$nulls":3},"汪发龙",13576978483]
[24,"江西",null,null,10000195,"CDL06012","电缆RVVP 2×1.5","米",{"$nulls":5},1000,"/",{"$nulls":3},"汪发龙",13576978483]
[25,"江西",null,null,"10000190","CDL27061","耐高温电缆ZR-FGPR-1KV 4*2.5","米",{"$nulls":5},500,"/",{"$nulls":3},"刘卫虎",13576964866]
[26,"江西",null,null,"10000190","CDL01086","电缆ZR-YJV-1KV 3*70+1*35","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"刘卫虎",13576964866]
[27,"江西",null,null,"10000190","CDL55062","电缆ZR-YJV-1KV 3*120+1*70","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"刘卫虎",13576964866]
[28,"江西",null,null,"10000190","CDL00023","电缆ZR-YJV 3*50+1*25","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"刘卫虎",13576964866]
[29,"江西",null,null,"10000190","CDL01044","电缆ZRA-YJV-0.6/1KV 3*35+1*16","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"刘卫虎",13576964866]
[30,"吉林",{"$nulls":3},"CDL27057","控制电缆 DJYVP 2*2*1.0","米",{"$nulls":5},600,"/",{"$nulls":3},"兰波",15948632961]
[31,"吉林",{"$nulls":3},"CDL03006","电缆YZ3*4+1*2.5","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"窦雪亮",13894727571]
[32,"吉林",{"$nulls":3},"CDL01085","电缆YJV3*120+1*70","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"窦雪亮",13894727571]
[33,"吉林",{"$nulls":3},"CDL55001","电缆YJV3*4+1*2.5","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"窦雪亮",13894727571]
[34,"吉林",{"$nulls":3},"CDL01217","电缆YJV3*10+1*6","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"窦雪亮",13894727571]
[35,"吉林",{"$nulls":3},"CDL01044","电缆YJV3*35+1*16","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"窦雪亮",13894727571]
[36,"吉林",{"$nulls":3},"CDL01086","电缆YJV3*70+1*35","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"窦雪亮",13894727571]
[37,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"BV2.5（红色）","米",{"$nulls":5},1200,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[38,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"BV2.5（绿色）","米",{"$nulls":5},1200,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[39,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"BV2.5（黄色）","米",{"$nulls":5},1200,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[40,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"BV2.5（双色）","米",{"$nulls":5},500,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[41,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"BV2.5（蓝色）","米",{"$nulls":5},500,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[42,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-BV-2.5（红色）","米",{"$nulls":5},800,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[43,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-BV-2.5（绿色）","米",{"$nulls":5},800,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[44,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-BV-2.5（黄色）","米",{"$nulls":5},800,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[45,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-BV-2.5（蓝色）","米",{"$nulls":5},300,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[46,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-BV-2.5（双色）","米",{"$nulls":5},300,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[47,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-BV-4（绿色）","米",{"$nulls":5},200,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[48,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-BV-4（黄色）","米",{"$nulls":5},200,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[49,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-BV-4（红色）","米",{"$nulls":5},200,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[50,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-BV-4（蓝色）","米",{"$nulls":5},600,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[51,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-BV-4（双色）","米",{"$nulls":5},600,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[52,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-YJV-5*4","米",{"$nulls":5},100,"100米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[53,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"ZR-YJV-5*10","米",{"$nulls":5},60,"60米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[54,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-YJV-5*10","米",{"$nulls":5},250,"250米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[55,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-YJV-3*25+2*16","米",{"$nulls":5},200,"200米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[56,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-YJV-4*35","米",{"$nulls":5},70,"70米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[57,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-YJV-4*185","米",{"$nulls":5},50,"50米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[58,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"NH-YJV-3*50+2*25","米",{"$nulls":5},50,"50米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[59,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"YJV-3X120+2X95","米",{"$nulls":5},950,"475米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[60,"寿光地产","地产",{"$nulls":3},"WDZN-YJV-4X120+1X70","米",{"$nulls":5},500,"500米一盘",{"$nulls":3},"郭彬",13563630456]
[61,"板材",{"$nulls":4},"电缆YC3*35+1*16","米",{"$nulls":5},260,"/",{"$nulls":3},"张杰男",13280159343]
[62,"三厂",null,null,10008237,"CDL55058","阻燃电力电缆ZR-YJV-1KV 3*50+1*25","米",{"$nulls":5},150,"/",{"$nulls":3},"甄世伟",15864569955]
[63,"制浆工厂",null,null,10008237,"CDL01011","电焊机把子线YH-50mm²","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"张少卿",13562605588]
[64,"制浆工务",null,null,10008237,"CDL02008","护套线RVB2*2.5MM²","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"张少卿",13562605588]
[65,"制浆工厂",null,null,10008237,"CDL06018","塑套软电缆3*4+1","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"王明昌",13563681531]
[66,"制浆工厂",null,null,10008237,"CDL27022","铜丝屏蔽电缆KVVRP2*1.0","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"王明昌",13563681531]
[67,"制浆工厂",null,null,10008237,"CDL39006","电缆VVR2*1.5","米",{"$nulls":5},300,"/",{"$nulls":3},"张少卿",13562605588]
[68,"环保公司",null,null,10008237,"CDL03028","电缆YC3*2.5+1","米",{"$nulls":5},1000,"/",{"$nulls":3},"穆成松",13562612126]
[69,"造纸助剂厂",null,null,10008237,"CDL04010","ZR-YJV-1KV,4X2.5","米",{"$nulls":5},3000,"/",{"$nulls":3},"单仪敏",15318927755]
[70,"造纸助剂厂",null,null,10008237,"CDL55016","ZR-YJV-1KV,4X4","米",{"$nulls":5},3000,"/",{"$nulls":3},"单仪敏",15318927755]
[71,"造纸助剂厂",null,null,10008237,"CDL03051","ZR-YJV-1KV,4X6","米",{"$nulls":5},3000,"/",{"$nulls":3},"单仪敏",15318927755]
[72,"造纸助剂厂",null,null,10008237,"CDL55054","ZR-YJV-1KV,4X10","米",{"$nulls":5},2500,"/",{"$nulls":3},"单仪敏",15318927755]
[73,"造纸助剂厂",null,null,10008237,"CDL55079","ZR-YJV-1KV,5X16","米",{"$nulls":5},2500,"/",{"$nulls":3},"单仪敏",15318927755]
[74,"造纸助剂厂",null,null,10008237,"CDL05016","计算机电缆 ZR-DJYJPVPR 1×3×1.5","米",{"$nulls":5},1000,"/",{"$nulls":3},"单仪敏",15318927755]
[75,"造纸助剂厂",null,null,10008237,"CDL01172","计算机电缆  ZR-DJYJP1VP1R 1×2×1.0","米",{"$nulls":5},3000,"/",{"$nulls":3},"单仪敏",15318927755]
[76,"造纸助剂厂",null,null,10008237,"CDL55081","计算机电缆ZR-DJYJPVPR 2×2×1.0","米",{"$nulls":5},4000,"/",{"$nulls":3},"单仪敏",15318927755]
[77,"白牛卡",null,null,10008237,"CDL27022","铜丝屏蔽电缆　KVVRP2*1.0","米",{"$nulls":5},500,"/",{"$nulls":3},"王文涛",18263666798]
[78,"白牛卡",null,null,10008237,"CDL27094","电力电缆ZR-YJV-1KV-4*16","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"董向忠",13905360163]
[79,"热电",null,null,10008237,"CDL03024","电缆VV3×150+1×95","米",{"$nulls":5},500,"/",{"$nulls":3},"卜庆栋",13953672178]
[80,"热电",null,null,10008231,"CDQ01811","单股铜芯线BV2.5","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"宋振华",13792693684]
[81,"热电",null,null,10008231,"CDQ01812","单股铜芯线BV4.0","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"宋振华",13792622665]
[82,"热电",null,null,10008231,"CDQ01G32","平行护套线RVV-2*4","米",{"$nulls":5},200,"/",{"$nulls":3},"宋振华",13863665577]
["合计：",{"$nulls":12},59910]
[]
["*请注明报价币种（人民币报价，含17%税、含到各晨鸣子公司运费  ）请尽快回复。\n报价单位必须注明开票单位、付款方式、供货期   包装方式严格按照行业标准。"]
["公司名称/注册资金："]
["联系方式/付款方式："]
{"$rows_empty":26}
[1,"四厂","A400",null,10007954,"CFJ25111","屋顶风机 型号DWT-1 机号：8.0（要求：风量25000m3/h,电机型号：Y2112M-6  2.2KW,风压：207Pa.）","台",0,0,2,0,0,5,"沧州万泰机电设备有限公司"]
[2,"制浆","A000",null,10007954,"CFJ25075","冷却风机GP-355 功率；6OOW转速：1400R/M 电压：690V深度：680mm  ","台",1,1,0,0,0,2,"沧州新纪元"]
[3,"五厂","A500",null,10007954,"CFJ25067","变压器冷却风机 GFD1050-110 220 60W(左旋、右旋各4台）","台",0,0,0,0,0,8,"佛山市华鹰变压器组件制造有限公司"]
[16,"寿光晨鸣","A000",null,10007954,"CDQ01A29","免维护铅酸蓄电池EAST GM2V- 150AH","块",0,0,0,0,0,230,"易事特"]
[14,"五厂","A000",null,10007954,"CDQ19B89","保护器DSA2304A ","台",0,0,0,0,0,2,"南瑞集团城乡电网公司"]
[8,"白牛卡","A000",null,10007954,"CDQ19173","综保NSR663RF-D OPB面板","个",5,5,0,0,0,5,"国电南瑞科技股份有限公司"]
[38,"武汉乾能","乾能仓库",null,"QN14-04-21","CYB90171","伴热管 BKRL-2-A","米",50,50,0,0,0,60,"上海秉凯光电科技有限公司"]
[45,"湛江","湛江",null,"10007931","CYB90106","测速传感器lzsd-60c","个",6,1,0,0,0,6,"徐州良智"]
[42,"环保公司","A000",null,10007954,"CYB12099","壁挂插入式超声波流量计TDS-1OOF(带探头)","台",0,0,0,0,0,2,"威海斯特"]
[46,"湛江","湛江",null,null,"CBQ01254","压力自动检定装置HGHN1000-Y4C","台",10,1,0,0,0,1,"济南赫格"]
[47,"美伦铜版","A000",null,10007954,"CYB11D64","气源接线箱1000*800*300","台",0,0,0,0,0,1,"镇江市锐华电气"]