{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["江西晨鸣电缆清单","湛江美伦电缆清单","12月电缆备件清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"江西晨鸣电缆清单","index":0,"n_rows":87,"n_cols":9,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,7],[1,8,2,8],[84,0,84,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["江西晨鸣纸控制电缆清单"]
["序号","规格型号","描述","单位","数量","报价单",null,null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价","金额","货期"]
[1,"阻燃控制电缆","ZR-KVVR-0.75kV,7x1.5","米",12000]
[2,"阻燃控制电缆","ZR-KVVR-0.75kV,5x1.5","米",1000]
[3,"阻燃控制电缆","ZR-KVVR-0.75kV,4x1.5","米",6500]
[4,"阻燃控制电缆","ZR-KVVR-0.75kV,3x1.5","米",2500]
[5,"阻燃控制电缆","ZR-KVVR-0.75kV,2x1.5","米",5600]
[6,"阻燃控制电缆","ZR-KVVR-0.75kV,3x2.5","米",500]
[7,"阻燃控制电缆","ZR-KVVR-0.75kV,5x2.5","米",2800]
[8,"阻燃控制电缆","ZR-KVVR-0.75kV,3x4","米",200]
[9,"阻燃控制电缆","ZR-KVVR-0.75kV,5x4","米",200]
[10,"矿物绝缘电缆","BTTVZ-750,2x1.5","米",8000,{"$nulls":3},"消防电缆"]
[11,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,25x0.75","米",1500]
[12,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,3x0.75","米",500]
[13,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,5x1.0","米",500]
[14,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,2x1.5","米",16000]
[15,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,3x1.5","米",35000]
[16,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,4x1.5","米",33000]
[17,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,5x1.5","米",15000]
[18,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,6x1.5","米",4000]
[19,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,7x1.5","米",9000]
[20,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,8x1.5","米",1300]
[21,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,10x1.5","米",1500]
[22,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,12x1.5","米",1300]
[23,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,18x1.5","米",1500]
[24,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,27x1.5","米",500]
[25,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,3x2.5","米",1600]
[26,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,5x2.5","米",2000]
[27,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75kV,5x6","米",500]
[28,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZR-DJYPVPRP-0.75kV,2x0.75","米",500]
[29,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZR-DJYPVPR-0.75kV,3x(2x0.75)","米",7500]
[30,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZR-DJYPVPR-0.75kV,5x(2x0.75)","米",500]
[31,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZR-DJYPVPR-0.75kV,2x1.0","米",5000]
[32,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZR-DJYPVPR-0.75kV,2x(2x1.0)","米",2200]
[33,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75KV 7*1.5","米",6500]
[34,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75KV 10*1.5","米",2000]
[35,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75KV 2*1.0","米",2500]
[36,"阻燃屏蔽控制电缆","ZR-KVVRP-0.75KV 2*2*1.0","米",2000]
[37,"阻燃屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYPVPR-1x2x1.0","米",45000]
[38,"阻燃屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYVPR-2x2x1.0","米",8000]
[39,"阻燃屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYVPR-4x2x1.0","米",500]
[40,"阻燃屏蔽计算机控制电缆","ZRA-YJV-1kV 3x1.5","米",2500]
[41,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYPVPR-1x2x1.0","米",64000,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[42,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYPVPR 1x2x0.75","米",18000,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[43,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYPVPR 2x2x0.75","米",38000,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[44,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYPVPR-4x2x1.0","米",1500,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[45,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYPVPR 4x2x0.75","米",2000,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[46,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYPVPR 6x2x0.75","米",400,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[47,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYPVPR-8x2x1.0","米",500,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[48,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYPVPR-12x2x1.0","米",700,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[49,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYPVPR-16x2x1.0","米",1000,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[50,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYPVPR-24x2x1.0","米",4000,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[51,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYVPR-2x2x1.0","米",12000,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[52,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYVPR-8x2x1.0","米",2800,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[53,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYVPR-12x2x1.0","米",600,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[54,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYVPR-16x2x1.0","米",600,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[55,"阻燃对绞屏蔽计算机控制电缆","ZRA-DJYVPR-24x2x1.0","米",4400,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[56,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-1KV-3x1.5","米",22500,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[57,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-3x1.5","米",1800,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[58,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVR-0.75KV-3x1.5","米",11000,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[59,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVR-0.75KV-3x2.5","米",6300,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[60,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVR-0.75KV-3x4","米",600,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[61,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-1KV-5x4","米",500,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[62,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVR-0.75KV-5x4","米",200,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[63,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-1KV 5x6","米",100,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[64,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-4x1","米",20000,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[65,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-5x1","米",23000,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[66,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-5x1.5","米",800,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[67,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-7x1","米",36000,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[68,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-18x0.75","米",7200,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[69,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-18x1.5","米",100,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[70,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-25x0.75","米",1800,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[71,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-25x1.5","米",7000,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[72,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-25x2.5","米",200,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[73,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-34x0.75","米",1000,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[74,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-12x1","米",24700,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[75,"阻燃屏蔽控制电缆","ZRA-KVVPR-0.75KV-12x1.5","米",350,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[76,"阻燃交联电力电缆","ZRA-YJV-1KV-3x1.5","米",4000,{"$nulls":3},"DCS 电缆"]
[77,"阻燃型交联电力电缆","ZRA-YJY-1KV-1x6","米",400,{"$nulls":3},"MCS 电缆"]
[null,null,"合计：",null,568750]
[]
["报价单位名称："]
[]
["联系方式："]
[]
["报价有效期："]

{"sheet":"湛江美伦电缆清单","index":1,"n_rows":94,"n_cols":9,"rows_kept":94,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,7],[1,8,2,8],[65,2,79,2],[80,2,86,2],[91,0,91,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湛江美伦19万吨高级文化纸项目控制电缆供货清单"]
["序号","规格型号","描述","单位","数量","报价单",null,null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价","金额","货期"]
[1,"ZR-DJYJPVPR-300/500V-1×2×1.5",null,"米",2300,{"$nulls":3},"化机浆"]
[2,"ZR-DJYJPVPR-300/500V-2×2×1.5",null,"米",850,{"$nulls":3},"化机浆"]
[3,"ZR-DJYJPVPR-300/500V-3×2×1.5",null,"米",2000,{"$nulls":3},"化机浆"]
[4,"ZR-DJYJPVPR-300/500V-3×3×1.5",null,"米",250,{"$nulls":3},"化机浆"]
[5,"ZR-DJYJPVPR-450V/750V-3×2×1.5",null,"米",1300,{"$nulls":3},"化机浆"]
[6,"ZR-DJYJPVPR-450V/750V-4×2×1.5",null,"米",632,{"$nulls":3},"化机浆"]
[7,"ZR-KYJVRP-450/750V-2×1.5",null,"米",200,{"$nulls":3},"化机浆"]
[8,"ZR-KYJVRP-450/750V-2×2.5",null,"米",181,{"$nulls":3},"化机浆"]
[9,"ZR-KYJVRP-450/750V-3×1.5",null,"米",4829,{"$nulls":3},"化机浆"]
[10,"ZR-KYJVRP-450/750V-4×1.5",null,"米",1700,{"$nulls":3},"化机浆"]
[11,"ZR-KYJVRP-450/750V-8×1.5",null,"米",6500,{"$nulls":3},"化机浆"]
[12,"ZR-KYJVR-450/750V-4×1.5",null,"米",1000,{"$nulls":3},"化机浆"]
[13,"ZR-KYJVR-450V/750V-10×1.5",null,"米",200,{"$nulls":3},"化机浆"]
[14,"ZR-KYJVRP-450/750V-2×1.5",null,"米",1000,{"$nulls":3},"备木"]
[15,"ZR-KYJVRP-450/750V-4×1.5",null,"米",500,{"$nulls":3},"备木"]
[16,"ZR-KYJVRP-450/750V-8×1.5",null,"米",1600,{"$nulls":3},"备木"]
[17,"ZR-KYJVR-450/750V-4×1.5",null,"米",1200,{"$nulls":3},"备木"]
[18,"ZR-KYJVRP-450/750V-4×1.5",null,"米",600,{"$nulls":3},"MVR"]
[19,"ZR-DJYJPVPR-300/500V-15×2×1.0",null,"米",200,{"$nulls":3},"MVR"]
[20,"ZR-DJYP2VRP2    1×2×1.0",null,"米","110000",{"$nulls":3},"仪表"]
[21,"ZR-DJYP2VRP2    1×3×1.0",null,"米",2800,{"$nulls":3},"仪表"]
[22,"ZR-DJYP2VRP2    2×2×1.0",null,"米","37000",{"$nulls":3},"仪表"]
[23,"ZR-DJYP2VRP2    2×3×1.0",null,"米",800,{"$nulls":3},"仪表"]
[24,"ZR-DJYP2VRP2    4×2×1.0",null,"米",2880,{"$nulls":3},"仪表"]
[25,"ZR-DJYP2VRP2    4×3×1.0",null,"米",250,{"$nulls":3},"仪表"]
[26,"ZR-DJYP2VRP2    8×2×1.0",null,"米",2440,{"$nulls":3},"仪表"]
[27,"ZR-DJYP2VRP2    12×2×1.0",null,"米",17800,{"$nulls":3},"仪表"]
[28,"ZR-DJYP2VRP2    24×2×1.0",null,"米",18900,{"$nulls":3},"仪表"]
[29,"ZR-KVVPR        2×4+PE",null,"米",150,{"$nulls":3},"仪表"]
[30,"ZR-KVVPR        2×10+1×6",null,"米",500,{"$nulls":3},"仪表"]
[31,"ZR-KVVPR        3×10+1×6",null,"米",500,{"$nulls":3},"仪表"]
[32,"ZR-KVVPR        4×16+1×10",null,"米",300,{"$nulls":3},"仪表"]
[33,"ZR-KVVPR        3×1.5",null,"米","18570",{"$nulls":3},"仪表"]
[34,"ZR-KVVPR        3×2.5",null,"米",19560,{"$nulls":3},"仪表"]
[35,"ZR-KVVPR        4×0.75",null,"米",7661,{"$nulls":3},"仪表"]
[36,"ZR-KVVPR        4×1.5",null,"米","3379",{"$nulls":3},"仪表"]
[37,"ZR-KVVPR        4x2.5",null,"米",1100,{"$nulls":3},"仪表"]
[38,"ZR-KVVPR        5×1.5",null,"米","3334",{"$nulls":3},"仪表"]
[39,"ZR-KVVPR        5×2.5",null,"米",8300,{"$nulls":3},"仪表"]
[40,"ZR-KVVPR        7×1.5",null,"米",2760,{"$nulls":3},"仪表"]
[41,"ZR-KVVPR        12×1.5",null,"米","1970",{"$nulls":3},"仪表"]
[42,"ZR-KVVPR        12x2.5",null,"米",1000,{"$nulls":3},"仪表"]
[43,"ZR-KVVPR        24x2.5",null,"米",2700,{"$nulls":3},"仪表"]
[44,"ZR-KVVPR        25×1.5",null,"米","4457",{"$nulls":3},"仪表"]
[45,"KX 1×2×0.75",null,"米",500,{"$nulls":3},"仪表"]
[46,"ZR-KFPVR-3×1.0",null,"米",8000,{"$nulls":3},"仪表"]
[47,"ZR-KFPVR-4x1.0",null,"米",3500,{"$nulls":3},"仪表"]
[48,"ZR-KFPVR-5×1.0",null,"米",500,{"$nulls":3},"仪表"]
[49,"ZR-KFPVR-7x1.0",null,"米",500,{"$nulls":3},"仪表"]
[50,"ZR-KFPVR-20x1.5",null,"米",400,{"$nulls":3},"仪表"]
[51,"ZR-KGGPR-3x1.0",null,"米",1000,{"$nulls":3},"仪表"]
[52,"ZR-KGGPRK-3x1.5",null,"米",1000,{"$nulls":3},"仪表"]
[53,"ZR-KGGPRK-4x1.0",null,"米",1000,{"$nulls":3},"仪表"]
[54,"ZR-KGGPRK-5x1.5",null,"米",1000,{"$nulls":3},"仪表"]
[55,"ZR-KGGPRK-24x1.5",null,"米",1000,{"$nulls":3},"仪表"]
[56,"Buscable(Profibus)6XV1830-0EH10  2x0,65  mm2","DP通讯电缆（西门子）","米",4000,{"$nulls":3},"仪表（纸机电气1000米）"]
[57,"同轴电缆SVY-75-5(白色绝缘护套，铜丝编织屏蔽+内衬铜箔屏蔽，发泡填充、单芯铜导体）","通讯电缆","米","1000",{"$nulls":3},"仪表"]
[58,"ALPHA 4x2x24AWG Φ5.6mm ","通讯电缆","米","1500",{"$nulls":3},"仪表"]
[59,"ALPHA 5x2x24AWG Φ8.8mm ","通讯电缆","米","1000",{"$nulls":3},"仪表"]
[60,"ZR-VVR 1×16",null,"米",1050,{"$nulls":3},"仪表"]
[61,"ZR-VVR 1×25",null,"米",500,{"$nulls":3},"仪表"]
[62,"ZR-VVR 1×50",null,"米",300,{"$nulls":3},"仪表"]
[63,"ZRA-KVVRP -1KV 3x1.5","阻燃型铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织屏蔽控制软电缆","米",2500,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[64,"ZRA-KVVRP -1KV 4x1.5",null,"米",9000,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[65,"ZRA-KVVRP -1KV 5x1.5",null,"米",5700,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[66,"ZRA-KVVRP -1KV 8x1.5",null,"米",19000,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[67,"ZRA-KVVRP -1KV 12x1.5",null,"米",4600,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[68,"ZRA-KVVRP -1KV 14x1.5",null,"米",11300,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[69,"ZRA-KVVRP -1KV 27x1.5",null,"米",300,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[70,"ZRA-KVVRP -1KV 2x2.5",null,"米",550,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[71,"ZRA-KVVRP -1KV 4x2.5",null,"米",600,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[72,"ZRA-KVVRP -1KV 4x6",null,"米",600,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[73,"ZRA-KVVRP -1KV 10x2.5",null,"米",300,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[74,"ZRA-KVVRP -1KV 24x1.0",null,"米",5200,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[75,"ZRA-KVVRP -1KV 3x1.0",null,"米",12000,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[76,"ZRA-KVVRP -1KV 4x1.0",null,"米",1400,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[77,"ZRA-KVVRP -1KV 10x1.0",null,"米",3000,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[78,"ZRA-DJYPVRP1 -0.5KV 2x1.0","阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽软电缆","米",8000,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[79,"ZRA-DJYPVRP1 -0.5KV 2x2x1.0",null,"米",600,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[80,"ZRA-DJYPVRP1 -0.5KV 3x2x1.0",null,"米",2000,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[81,"ZRA-DJYPVRP1 -0.5KV 4x2x1.0",null,"米",4000,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[82,"ZRA-DJYPVRP1 -0.5KV 6x2x1.0",null,"米",2000,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[83,"ZRA-DJYPVRP1 -0.5KV 2x2x0.5",null,"米",2350,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[84,"ZRA-DJYPVRP1 -0.5KV 3x2x0.5",null,"米",4000,{"$nulls":3},"纸机电气"]
[{"$nulls":3},"合计",240693]
[]
["报价单位名称："]
[]
["联系方式："]
[]
["报价有效期："]

{"sheet":"12月电缆备件清单","index":2,"n_rows":164,"n_cols":13,"rows_kept":164,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,1,9],[1,10,1,11],[161,0,161,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2014年12月电缆备件招标清单"]
["序号","提报公司","采购申请号","物料编号","物料描述","计量单位","采购数量","报价单"]
[{"$nulls":7},"单价","金额","货期","车间确认人","联系方式"]
[1,"造纸助剂",10008321,"CDL01008","电缆ZRA-YJV-1KV 3*95+2*50","米",1200,{"$nulls":3},"单仪敏",15318927755]
[2,"环保公司",10008321,"CDL01011","电焊机线YH-50m2","米",200,{"$nulls":3},"史永胜",18765120616]
[3,"晨鸣机械",10008321,"CDL01011","电焊机线YH-50平方","米",100,{"$nulls":3},"刘伟",13864681012]
[4,"热电",10008321,"CDL00013","电缆ZR-YJV-1KV4*4","米",300,{"$nulls":3},"李光烨",13863695677]
[5,"热电",10008321,"CDL01070","电缆YC3*35","米",100,{"$nulls":3},"李光烨",13863695677]
[6,"热电",10008321,"CDL01070","电缆YC3*35","米",300,{"$nulls":3},"卜庆栋",13953672178]
[7,"热电",10008321,"CDL01108","电缆YC3*25","米",300,{"$nulls":3},"侯龙池",13963691526]
[8,"热电",10008321,"CDL01108","电缆YC3*25","米",100,{"$nulls":3},"卜庆栋",13953672178]
[9,"热电",10008321,"CDL38012","电缆VV3×4+1","米",500,{"$nulls":3},"卜庆栋",13953672178]
[10,"热电",10008321,"CDL38017","电缆VV3×50+1×25","米",500,{"$nulls":3},"卜庆栋",13953672178]
[11,"热电",10008321,"CDL55037","电缆YJV-1KV3*50+1*25","米",350,{"$nulls":3},"李光烨",13863695677]
[12,"热电",10008321,"CDL03022","电缆VV3×95+1×50","米",100,{"$nulls":3},"侯龙池",13963691526]
[13,"特种纸六车间",10008321,"CDL01077","电焊机线YH352","米",300,{"$nulls":3},"李继鹏",13964795899]
[14,"特种纸六车间",10008321,"CDL06005","电缆RVV 4*4","米",300,{"$nulls":3},"李继鹏",13964795899]
[15,"特种纸八车间",10008321,"CDL06018","塑套软电缆 RVV3*4+1","米",700,{"$nulls":3},"刘杰",15615363765]
[16,"特种纸八车间",10008321,"CDL55007","变频电缆（塑套软电缆）YJVP-1KV 3*16+1*10","米",400,{"$nulls":3},"刘杰",15615363765]
[17,"特种纸八车间",10008321,"CDL55012","变频电缆（塑套软电缆）ZR-BPYJVP-1KV 3*35+1*16","米",300,{"$nulls":3},"刘杰",15615363765]
[18,"特种纸十车间",10008321,"CDL01089","动力电缆  YJV 3*185+1*95","米",100,{"$nulls":3},"韩发林",13406681369]
[19,"特种纸十车间",10008321,"CDL06018","塑套软电缆 RVV3*4+1","米",300,{"$nulls":3},"韩发林",13406681369]
[20,"环保公司",10008321,"CDL01108","重型橡套电缆YC3*25","米",1000,{"$nulls":3},"史永胜","18765120616"]
[21,"美伦铜版",10008321,"CDL01180","电缆ZR-DJYJP1VP1R-0.75KV 8*2*1.0","米",400,{"$nulls":3},"赵凯",13884820696]
[22,"生活用纸",10008321,"CDL01217","电缆ZR-YJV-1KV 3x10+1x6","米",150,{"$nulls":3},"刘剑",18253605799]
[23,"白牛卡",10008321,"CDL01218","电缆ZR-YJVR-1KV  4*6m㎡","米",2000,{"$nulls":3},"郑嘉宾",13964635098]
[24,"生活用纸",10008321,"CDL01219","电缆ZR-YJV-1KV 4x2.5","米",300,{"$nulls":3},"刘剑",18253605799]
[25,"生活用纸",10008321,"CDL02008","电缆RVB-2*2.5MM2","米",400,{"$nulls":3},"刘剑",18253605799]
[26,"五厂",10008321,"CDL01108","重型橡套电缆YC3×25","米",300,{"$nulls":3},"常炳礼",13863665577]
[27,"五厂",10008321,"CDL01228","电缆ZRA-YJV3*25+1*10 1KV","米",300,{"$nulls":3},"常炳礼",13863665577]
[28,"五厂",10008321,"CDL02008","护套线RVB-2*2.5mm2","米",200,{"$nulls":3},"常炳礼",13863665577]
[29,"白牛卡",10008321,"CDL03018","变频电缆ZR-BPYJVP-1KV 3*50+1*25","米",800,{"$nulls":3},"郑嘉宾",13964635098]
[30,"五厂",10008321,"CDL03004","电缆RVV3X2.5+1X1.5","米",600,{"$nulls":3},"常炳礼",13863665577]
[31,"二厂",10008321,"CDL03004","电缆RVV3*2.5+1*1.5","米",300,{"$nulls":3},"宋良忠",15965051787]
[32,"二厂",10008321,"CDL04009","电缆ZR-DJYJPVPR 2*2*1.0","米",300,{"$nulls":3},"贾乐春",15095290255]
[33,"二厂",10008321,"CDL06007","电缆RVV3*4+1*2.5","米",400,{"$nulls":3},"宋良忠",15965051787]
[34,"三厂",10008321,"CDL01093","铜芯软电缆FVFR 1*240mm2 1000v","米",100,{"$nulls":3},"甄世伟",15864569955]
[35,"三厂",10008321,"CDL05009","屏蔽信号电缆LIYCY(TP)2*2*1.0mm2","米",500,{"$nulls":3},"王志强",15966168203]
[36,"美伦铜版",10008321,"CDL06016","电缆RVVP2*1.0","米",800,{"$nulls":3},"张春波",13963666060]
[37,"五厂",10008321,"CDL27037","耐高温控制电缆2*0.75 带屏蔽","米",1000,{"$nulls":3},"陈志强",13583681326]
[38,"五厂",10008321,"CDL09001","伴热电缆DWK-J","米",300,{"$nulls":3},"陈志强",13583681326]
[39,"三厂",10008321,"CDL09001","伴热电缆 DWK-J 19*0.32","米",500,{"$nulls":3},"刘伟功",13854415355]
[40,"二厂",10008279,"CDQ01D91","电伴热带WBVV23V,AC230V","米",200,{"$nulls":3},"贾乐春",15095290255]
[41,"热电",10008279,"CDQ01D91","电热带WBVV23V 220VAC","米",500,{"$nulls":3},"杨东张永征",13356758868]
[42,"环保公司",10008321,"CDL10016","仪表电缆 ZR-DJYP3VRP3 1*2*1.0","米",2000,{"$nulls":3},"史永胜",18765120616]
[43,"四厂",10008321,"CDL13004","变频电缆ZR-BPYJVP-1.8/3  3*35+3*6","米",800,{"$nulls":3},"杨辉 方涛","13964649665 13791602533"]
[44,"三厂",10008321,"CDL13009","变频电缆ZR-BPYJVP3*25+1*16","米",300,{"$nulls":3},"甄世伟",15864569955]
[45,"热电",10008321,"CDL27007","电缆KVVP-4×1.5","米",1000,{"$nulls":3},"卜庆栋",13953672178]
[46,"特种纸六车间",10008321,"CDL27014","电缆KVVRP2*2.5","米",300,{"$nulls":3},"李继鹏",13964795899]
[47,"四厂",10008321,"CDL27014","电缆KVVRP2*2.5","米",1500,{"$nulls":3},"杨辉 方涛","13964649665 13791602533"]
[48,"热电",10008321,"CDL27015","电缆KVVRP 4*1.0","米",600,{"$nulls":3},"张永征杨东","13356758868/13465709619"]
[49,"特种纸六车间",10008321,"CDL27017","屏蔽软电缆KVVRP 10*0.75","米",300,{"$nulls":3},"李继鹏",13964795899]
[50,"二厂",10008321,"CDL27022","铜丝屏蔽电缆KVVRP 2*1.0","米",300,{"$nulls":3},"贾乐春",15095290255]
[51,"特种纸六车间",10008321,"CDL27022","铜丝屏蔽电缆KVVRP2*1.0","米",600,{"$nulls":3},"李继鹏",13964795899]
[52,"白牛卡",10008321,"CDL27022","铜丝屏蔽电缆KVVRP2*1.0m㎡","米",3000,{"$nulls":3},"郑嘉宾",13964635098]
[53,"美伦铜版",10008321,"CDL27072","控制电缆ZR-KVVPR-0.75KV 27*1.5","米",400,{"$nulls":3},"赵凯",13884820696]
[54,"美伦铜版",10008321,"CDL39006","电缆VVR2*1.5","米",400,{"$nulls":3},"吴明才",13573610368]
[55,"特种纸六车间",10008321,"CDL39008","电缆VVR  3*16+1*10","米",300,{"$nulls":3},"李继鹏",13964795899]
[56,"三厂",10008321,"CDL55001","变频电缆ZR-BPYJVP3*4+1*2.5","米",500,{"$nulls":3},"甄世伟",15864569955]
[57,"三厂",10008321,"CDL55002","变频电缆ZR-BPYJVP3*6+1*4","米",300,{"$nulls":3},"甄世伟",15864569955]
[58,"三厂",10008321,"CDL55003","变频电缆ZR-BPYJVP3*10+1*6","米",300,{"$nulls":3},"甄世伟",15864569955]
[59,"白牛卡",10008321,"CDL55010","变频电缆ZR-BPYJVP-2KV 3×150+3×25  ","米",1000,{"$nulls":3},"郑嘉宾",13964635098]
[60,"五厂",10008321,"CDL55036","电缆ZRA-DJYPVPR  1×2×0.75","米",3000,{"$nulls":3},"陈志强",13583681326]
[61,"五厂",10008321,"CDL55037","电缆YJV-1KV 3*50+1*25","米",300,{"$nulls":3},"常炳礼",13863665577]
[62,"四厂",10008321,"CDL55037","电缆YJV-1KV 3*50+1*25","米",300,{"$nulls":3},"杨辉 方涛","13964649665 13791602533"]
[63,"造纸助剂",10008321,"CDL55048","电缆ZRA-YJV-1KV 3*70+2*35","米",1200,{"$nulls":3},"单仪敏",15318927755]
[64,"热电",10008321,"CDL55056","阻燃电力电缆ZR-YJV-1kV 3*16+1*10","米",200,{"$nulls":3},"卜庆栋",13953672178]
[65,"生活用纸",10008321,"CDL55057","电缆ZR-YJV-1KV 3x35+1x16","米",150,{"$nulls":3},"刘剑",18253605799," "]
[66,"白牛卡",10008321,"CDL55076","10KV高压电缆ZRC-YJV22-10KV 3*95","米",300,{"$nulls":3},"郑嘉宾",13964635098]
[67,"白牛卡",10008321,"CDL60001","变频电缆ZR-BPYJVP-1KV 3*120+1*70","米",1200,{"$nulls":3},"郑嘉宾",13964635098]
[68,"供电科",10008321,"CDQ01487","护套线RVV 2*2.5mm2","米",200,{"$nulls":3},"王庆军",15163662788]
[69,"供电科",10008321,"CDQ01798","平行线2*1mm2","米",100,{"$nulls":3},"王庆军",15163662788]
[70,"板材",null,null,"电缆RVV-4*2.5mm2","米",500,{"$nulls":3},"张杰男","13280159343"]
[71,"板材",null,null,"电缆RVV-4*6mm2","米",300,{"$nulls":3},"张杰男","13280159343"]
[72,"板材",null,null,"电缆RVV-2*1mm2","米",300,{"$nulls":3},"张杰男","13280159343"]
[73,"三厂",10008291,"CDL04003","电缆KVVRP4*2.5","米",800,{"$nulls":3},"隋强",15864569955]
[74,"三厂",10008266,"CDQ14410","平行护套线2*1.5mm2","米",200,{"$nulls":3},"甄世伟",15864569955]
[75,"湛江",null,"CDL27048","两芯电缆ＫＶＶＦＰ２×１","米",4000,{"$nulls":3},"梁晓冬","15976848164"]
[76,"湛江",null,"CDL27054","电缆KVV6*1.5","米",300,{"$nulls":3},"姜在华",14718054257]
[77,"湛江",null,"CDL27054","电缆KVV2*1.5","米",1000,{"$nulls":3},"梁晓冬","15976848164"]
[78,"湛江",null,null,"阻燃电力电缆ZR-YJVP-1KW 4*2.5","米",2000,{"$nulls":3},"万土权","13536402283"]
[79,"湛江","10008304","CDL01172","阻燃镀锡铜芯软电缆ZR-DJYJP1VP1R 1*2*1 ","米",1000,{"$nulls":3},"吴晓武",18824793875]
[80,"湛江","10008304","CDL27078","控制电缆ZRA-KVVRP 7*1.0","米",500,{"$nulls":3},"吴晓武",18824793875]
[81,"湛江",null,"无","阻燃电力电缆ZR-YJVP-1K 4*6","米",2000,{"$nulls":3},"万土权","13536402283"]
[82,"湛江",null,"无","阻燃电力电缆ZR-YJVP-1K 4*10","米",2000,{"$nulls":3},"万土权","13536402283"]
[83,"湛江",null,"无","电力电缆YFFB(G)4*1","米",2000,{"$nulls":3},"万土权","13536402283"]
[84,"湛江",10008310,"CDL11019","仪表电缆ZR-DJYPVP 24*2*1.0 ","米",4000,{"$nulls":3},"陈军",13560538417]
[85,"湛江",10008310,"CDL01090","计算机电缆ZRA-DJYP1VP1R 4*2*1.0","米",2000,{"$nulls":3},"陈日升",18218150934]
[86,"湛江",10008310,"CDL05007","计算机电缆ZRA-DJYP1VP1R 2*2*1.0","米",1000,{"$nulls":3},"陈日升",18218150934]
[87,"湛江",null,"CDL01218","电缆 ZR-YJV 4*6 （软线）","米",2000,{"$nulls":3},"卢耀强",13729122363]
[88,"湛江",null,"CDL39002","电缆 VVR 4*4 （软线）","米",2000,{"$nulls":3},"卢耀强",13729122363]
[89,"湛江",null,"CDL39033","电力电缆 VVR-1KV-2*2.5m㎡","米",2000,{"$nulls":3},"卢耀强",13729122363]
[90,"湛江",null,"CDL12007","电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV 4X10 ","米",1000,{"$nulls":3},"韦游江","13543529270"]
[91,"湛江",null,"CDL27094","电力电缆 YJV-1KV-4*16  ","米",1000,{"$nulls":3},"韦游江","13543529270"]
[92,"武汉","SHZ04-12-22","CDL01","电缆BVR 0.75mm2  (黑色)","米",100,{"$nulls":3},"汤铭",13628611617]
[93,"武汉","SHZ04-12-23","CDQ01811","单股线BVR 2.5mm2（红色3卷，绿色3卷） 100米/卷","米",600,{"$nulls":3},"汤铭",13628611617]
[94,"武汉","SHZ04-12-24","CDL01","多股软电缆25mm2 (黑色软外皮，多股细铜芯)","米",100,{"$nulls":3},"汤铭",13628611617]
[95,"武汉","SHZ04-12-25","CDL01019","多股软电缆50mm2 (黑色软外皮，多股细铜芯)","米",100,{"$nulls":3},"汤铭",13628611617]
[96,"武汉","SHZ04-12-26","CWH00105","电缆RVV 2*1.5mm2 (黑色)","米",500,{"$nulls":3},"汤铭",13628611617]
[97,"武汉","SHZ04-12-27","CDL06","电缆RVV 10*1.5mm2 (黑色)","米",500,{"$nulls":3},"汤铭",13628611617]
[98,"武汉","SHZ04-12-28","CDL01034","电缆ZR-RVVP 2*1.0mm2 (黑色)","米",500,{"$nulls":3},"汤铭",13628611617]
[99,"武汉","SHZ04-12-29","CDL04009","电缆ZR-DJYJPVPR-300/500V-2*2*1.0mm2 (黑色)","米",500,{"$nulls":3},"汤铭",13628611617]
[100,"武汉",null,"CDL27081","电缆ZR-KFFRP 0.5KV 2*1.5+1*1.5红、黑（黄、绿双色）","米",500,{"$nulls":3},"吴正旺","15827320368"]
[101,"武汉",null,"CDL02019","电线BVVB 2*2.5 0.5KV","米",500,{"$nulls":3},"吴正旺","15827320368"]
[102,"武汉",null,"CDL02018","电线BVVB 2*1.5 0.5KV","米",500,{"$nulls":3},"吴正旺","15827320368"]
[103,"武汉",null,"CYB11613","扁平电缆 YJVB 3*6MM2 ","米",150,{"$nulls":3},"袁郑州",13871181078]
[104,"武汉",null,"CYB11613","扁平电缆 YJVB 3*4MM2","米",250,{"$nulls":3},"袁郑州",13871181078]
[105,"武汉",null,"CYB11613","扁平电缆 YJVB 3*2.5MM2","米",200,{"$nulls":3},"袁郑州",13871181078]
[106,"武汉",null,"CYB11613","扁平电缆 YJVB 3*16MM2","米",100,{"$nulls":3},"袁郑州",13871181078]
[107,"武汉",null,"CDL27059","电缆 ZR-DJYJPVRP-300/500V 2*2*1.5MM2","米",300,{"$nulls":3},"刘勇",13720203960]
[108,"武汉",null,"CDL27020","电缆 ZR-DJYJPVRP-300/500V 12*1.5MM2","米",200,{"$nulls":3},"袁郑州",13720203960]
[109,"江西",null,"CDL06007","电缆RVV3*4+1*2.5,1000米/卷","米",1000,{"$nulls":3},"李春光",15083516054]
[110,"江西",10000214,"CDL01050","电缆：2R-YJV 3*16+1*10","米",1000,{"$nulls":3},"王家刚",13871138038]
[111,"江西",10000214,"CDLOOO35","低压电缆YGCR-1RV3*4+1*2.5","米",1000,{"$nulls":3},"王家刚",13871138038]
[112,"江西",null,"CDL55056","电缆ZR-YJV 3×16+1×10mm²","米",300,{"$nulls":3},"唐斌",13807045921]
[113,"江西",null,"CDL01218","电缆ZR-YJV 4×6mm²","米",500,{"$nulls":3},"唐斌",13807045921]
[114,"江西",null,"CDL00005","单股铜芯线BVR 1.5mm² 100米/卷","米",100,{"$nulls":3},"唐斌",13807045921]
[115,"江西",null,"CDL00006","单股铜芯线BVR 2.5mm² 100米/卷","米",100,{"$nulls":3},"唐斌",13807045921]
[116,"江西",null,"CDL00007","单股铜芯线BVR 4mm² 100米/卷","米",100,{"$nulls":3},"唐斌",13807045921]
[117,"江西",null,"CDL39035","控制电缆ZR-KVVRP 6*1.0（耐酸碱、耐腐蚀）","米",1000,{"$nulls":3},"刁伟令",13870625472]
[118,"江西",null,"CDL01270","耐高温电缆 单股4平方","米",50,{"$nulls":3},"王超",13755682620]
[119,"江西",null,"CDL01271","耐高温电缆KFF 3*10+1*6","米",100,{"$nulls":3},"王超",13755682620]
[120,"江西",null,"CDL60001","变频电缆BPYJVP3*120+1*70","米",600,{"$nulls":3},"徐吉",18970071219]
[121,"江西",null,null,"耐高温屏蔽电缆ZR-KFPF 12*1.5","米",5000,{"$nulls":3},"范红标",13870099096]
[122,"江西",null,null,"软电缆ZR-YJVR 4*4","米",100,{"$nulls":3},"王超",13755682620]
[123,"江西",10000262,"CDL01217","电缆ZR-YJV 3×10+1×6","米",1000,{"$nulls":3},"汪发龙",13576978483]
[124,"江西",10000262,"CDL04003","电缆ZR-YJV 4×2.5","米",1000,{"$nulls":3},"汪发龙",13576978483]
[125,"江西",10000262,"CDL06012","电缆ZR-YJV 2×1.5","米",1000,{"$nulls":3},"汪发龙",13576978483]
[126,"江西",10000262,"CDL01218","电缆ZR-YJV 4×6","米",1000,{"$nulls":3},"汪发龙",13576978483]
[127,"富裕",null,"CDL38027","电缆VV 3X2.5+1X1.5","米",500,{"$nulls":3},"王克本",13845227279]
[128,"富裕",null,"CDL38012","电缆VV 3X4+1X2.5","米",500,{"$nulls":3},"王克本",13845227279]
[129,"富裕",null,"CDL38013","电缆VV3*6+1*4","米",500,{"$nulls":3},"王克本",13845227279]
[130,"富裕",null,"CDL38017","电缆  VV3*4+1*2.5mm2","米",100,{"$nulls":3},"刘宪荣",13136727081]
[131,"富裕",null,"CDL27038","高温耐热电缆4×6mm2","米",100,{"$nulls":3},"魏立军",13836283791]
[132,"富裕",null,"CDL01073","中型橡套电缆YZW4*4","米",100,{"$nulls":3},"魏立军",13836283791]
[133,"富裕",null,"CDL01073","中型橡套电缆YZW2.5*4","米",100,{"$nulls":3},"魏立军",13836283791]
[134,"富裕",null,"CDL38019","给粉机电缆 VV 4*2.5mm2 ","米",100,{"$nulls":3},"刘宪荣",13136727081]
[135,"富裕",null,"CDL38018","给粉机电缆 KVV 5*1.5mm2 ","米",100,{"$nulls":3},"刘宪荣",13136727081]
[136,"富裕",null,"CDL03038","vjv铜芯电缆 150*3+1*70mm2","米",50,{"$nulls":3},"郭延伟",15845732274]
[137,"富裕",null,"CDL03039","vjv铜芯电缆 120*3+1*70mm2","米",100,{"$nulls":3},"郭延伟",15845732274]
[138,"富裕",null,"CDL01019","vjv铜芯电缆70*3+1*35mm2","米",100,{"$nulls":3},"郭延伟",15845732274]
[139,"富裕",null,"CDL01020","vjv铜芯电缆25*3+1*16mm2","米",100,{"$nulls":3},"郭延伟",15845732274]
[140,"富裕",null,"CDL01024","vjv铜芯电缆25*3+1*16mm2","米",100,{"$nulls":3},"郭延伟",15845732274]
[141,"富裕",null,"CDL38032","vjv动力电缆3*4+1*2.5mm2","米",100,{"$nulls":3},"郭延伟",15845732274]
[142,"富裕",null,"CDL01099","聚氯乙烯绝缘电力电缆YJV3*70+1*35","米",70,{"$nulls":3},"魏立军",13836283791]
[143,"富裕",null,"CDL01047","聚氯乙烯绝缘电力电缆YJV3*50+1*16","米",100,{"$nulls":3},"魏立军",13836283791]
[144,"富裕",null,"CDL01047","聚氯乙烯绝缘电力电缆YJV3*185+1*90","米",30,{"$nulls":3},"魏立军",13836283791]
[145,"富裕",null,"CDL03032","聚氯乙烯绝缘电缆BVV2×4","米",100,{"$nulls":3},"魏立军",13836283791]
[146,"富裕",null,"CDQ01812","铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV4.0mm2","米",100,{"$nulls":3},"魏立军",13836283791]
[147,"富裕",null,"CDQ01811","铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV2.5mm2","米",100,{"$nulls":3},"魏立军",13836283791]
[148,"富裕",null,"CYB94653","电线BVV 2.5mm2","米",200,{"$nulls":3},"王克本",13845227279]
[149,"富裕",null,"CYB94653","电线BVV 4mm2","米",200,{"$nulls":3},"王克本",13845227279]
[150,"富裕",null,"CYB94653","电线BVV 6mm2","米",200,{"$nulls":3},"王克本",13845227279]
[151,"富裕",null,"CDQ01812","铜芯耐热105℃聚氯乙绝缘电线BV-105-4mm2","米",100,{"$nulls":3},"魏立军",13836283791]
[152,"富裕",null,"CDQ01487","塑料护套线 2*2.5mm2","米",100,{"$nulls":3},"刘宪荣",13136727081]
[153,"富裕",null,"CDQ01810","塑料单芯铜线BV4.0mm2","米",100,{"$nulls":3},"董连群",13846251129]
[154,"富裕",null,"CDQ01810","塑料单芯铜线BV2.5mm2","米",100,{"$nulls":3},"董连群",13846251129]
[155,"富裕",null,"CDQ01810","塑料单芯铜线BV1.5mm2","米",100,{"$nulls":3},"董连群",13846251129]
[{"$nulls":4},"合计:",null,95350]
["报价单位名称："]
[]
["联系方式："]
[]
["报价有效期："]