{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["整体生产线","专用工具","发动机组备件"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"整体生产线","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,5]]}
["山东晨鸣纸业集团沼气发电机外售清单"]
["序号","名称","型号","技术参数","厂家","数量"]
[1,"发动机","H16V190ZLZ-2","1000GF-N型沼气发电机组\n功率：1200KW 额定功率：1000KW\n转速：1000转 额定电流：1804A\n编号：2011.1834  出厂日期：2011.8","济南柴油机股份有限公司",2]
[2,"发电机","1FC6564-6LA42-2","转速：1000转  额定电压：400V\n额定功率：1500KVA 额定电流：2156A\n出厂日期：2010.11\n ","柳州佳力新电机有限公司",2]
[3,"气体发动机控制屏","GPL1000A-13Q","额定电压：400V  额定电流：1804A  额定功率：1000KW   出厂日期：2011.07","济南中油西瓦克电气控制设备有限公司",2]
[4,"发电机组低压输出柜","GPL4000A-5","额定电压：400V  额定电流：4000A \n 出厂日期：2011.08","济南中油西瓦克电气控制设备有限公司",1]
[5,"移动式硅整流启动电源柜","YGQ-02","交流输入电压：380V\n启动最大输出电流：2000A\n直流输出电压：36V\n出厂日期：2011.07","济南中油西瓦克电气控制设备有限公司",1]
[6,"干式变压器","SCB10-3150/10.5","额定容量：3150KVA\n额定电压：10.5/0.4KV\n绝缘耐热等级：F级\n制造日期：2011年11月","南京大全变压器有限公司",1]
[7,"高压柜（进线柜）","KYN28A-12","额定电流：250A\n额定电压：10KV\n防护等级：1P4X\n额定开断电流：31.5KA  编号：120312","山东捷远电气股份有限公司",1]
[8,"高压柜（出线柜）","KYN28A-12","额定电流：250A\n额定电压：10KV\n防护等级：1P4X\n额定开断电流：31.5KA  编号：120313","山东捷远电气股份有限公司",1]
[9,"计量柜","KYN28A-12","额定电流：250A\n额定电压：10KV\n防护等级：1P4X\n额定开断电流：31.5KA  编号：120314","山东捷远电气股份有限公司",1]
[10,"智能直流控制屏","DPMZ-58/220","附加相关图纸","济南创捷工业控制技术有限公司",1]
[11,"三叶罗茨风机","LSR-150","流量：18.30m³/min\n升压：9.8kpa\n转速：1180r/min","山东鲁铭风机有限公司",2]
[12,"散热器总成","8616.CT3(1000KW)","方式：风冷\n尺寸：7800*2400*2000（长*宽*高）\n散热铜管：无缝铜管（TP2)\n散热带：4045/3003复合铝","河南省平原水箱有限公司",2]
[13,"预热回收系统","REQ-300","产品编号：11-433制造日期：2011年10月\n容积：5.5m³\n包括：循环水泵（一用一备）、水箱，自动控制系统","天津市津宝北合锅炉铺机厂",1]
[14,"玻璃钢管道","DN300","壁厚：10mm ","江苏龙泽源公司","50米"]
[15,"发电机到控制屏电缆","ZR=YJV=1KV","3*300 1*150MM2","安徽宏源电缆集团有限公司","100米"]

{"sheet":"专用工具","index":1,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4]]}
["专用工具清单"]
["序号","代号","名称","单位","数量"]
[1,"3012.42.10X","缸套扒子","件",1]
[2,"3012.42.20X","水泵叶轮扒子","件",1]
[3,"3012.42.30X","拆卸气缸盖液压拉伸器","件",1]
[4,"DBD0.8","电动泵","件",1]
[5,"3012.42.40X","拆卸曲轴液压拉伸器","件",1]
[6,"3012.42.100X","活塞环装卸钳","件",1]
[7,"B3012.42.10","滤芯拆卸工具部分","件",1]
[8,"12V.42.10","研磨阀胶皮碗部件","件",1]

{"sheet":"发动机组备件","index":2,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,4],[16,0,16,4]]}
["发动机主要零部件清单"]
["序号","名称","产地","型号(代号）","数量（件）"]
[1,"机油泵","重庆","6016-17-00",2]
[2,"水泵","荣成","6016.22D.00\n6016.22G.00",4]
[3,"增压器","XAC1022,10235 ABB","TPS48-F31",4]
[4,"中冷器","南通申通","STKLQ-50-00",2]
[5,"综合监控仪","济南柴油机厂","JCC06",2]
[6,"电动马达","上海迪克斯","S01-39208",2]
[7,"温度自动调节器","南京","LH3X-50",2]
[8,"阻火器","济南柴油机厂","DN300",2]
[9,"预供油泵","济南柴油机厂","307.54.00",2]
[10,"离心滤清器","济南柴油机厂","3008.19.00",4]
[11,"电磁阀","上海菡尔佳泵阀有限公司","ZCM-KESW",2]
[12,"消音器部件","济南柴油机厂","8612.73.00B",2]
[13,"蓄电池","青州飞达科技","8412.80.60",8]
[14,"排气管部件","济柴柴油机厂","8616C.09.01",2]
["以上备件数量为2台机组所共有数量"]