{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["8月份计划"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"8月份计划","index":0,"n_rows":85,"n_cols":21,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,20],[1,0,1,20],[45,0,45,19],[47,13,47,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["备件询价单（1天内反馈）"]
[" *单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司*         *联系人：夏杰*        Tel:0536-2156382       Fax:0536-2156381          Email：xiajie1080@163.com"]
["序号","提报公司","入库地点","物资类别","采购申请号","物料编号","物料描述","单位",{"$nulls":5},"数量","备注","单价","金额","产地","货期","提报人","联系方式"]
[1,"白卡纸工厂",null,null,10008715,"CDL00017","10KV高压电缆 （ZR-YJV22-10K 3*95)","米",{"$nulls":5},700,"安徽宏源",{"$nulls":4},"杨辉",13964649665]
[2,"白卡纸工厂",null,null,10008715,"CDL01108","电缆 YC3*25,（额定电压：400v）","米",{"$nulls":5},500,"安徽宏源",{"$nulls":4},"方涛、杨辉",13791602533]
[3,"白卡纸工厂",null,null,10008715,"CDL55002","变频电缆ZR-BPYJVP-1KV 3*6+1*4","米",{"$nulls":5},1200,"安徽宏源",{"$nulls":4},"方涛",13791602533]
[4,"白卡纸工厂",null,null,10008715,"CDL55034","变频电缆BPYJVP3*150+95","米",{"$nulls":5},1200,"安徽宏源",{"$nulls":4},"杨辉",13964649665]
[5,"轻涂纸",null,null,10008715,"CDL01047","电缆YJV3*6+1*4","M",{"$nulls":5},300,"安徽蓝德",{"$nulls":4},"刘强",13455692358]
[6,"轻涂纸",null,null,10008715,"CDL01048","电缆YJV3*10+1*4","M",{"$nulls":5},300,"安徽蓝德",{"$nulls":4},"刘强",13455692358]
[7,"轻涂纸",null,null,10008715,"CDL06007","电缆RVV3*4+1*2.5","M",{"$nulls":5},500,"安徽蓝德",{"$nulls":4},"刘强",13455692358]
[8,"铜版纸",null,null,10008715,"CDL55007","变频电缆YJVP-1KV3*16+1*10 四色标示","米",{"$nulls":5},500,"安徽蓝德",{"$nulls":4},"甄世伟",15864569955]
[9,"铜版纸",null,null,10008715,"CDL55012","变频电缆ZR-BPYJVP-1kv 3*35+1*16","米",{"$nulls":5},300,"安徽蓝德",{"$nulls":4},"甄世伟",15864569955]
[10,"铜版纸",null,null,10008715,"CDL55015","电缆ZR-YJVP-1KV4*4mm2 多股铜芯四色标示","米",{"$nulls":5},500,"安徽蓝德",{"$nulls":4},"甄世伟",15864569955]
[11,"武汉乾能",{"$nulls":3},"CDL06012","控制电缆 RVVP 7*1.5","米",{"$nulls":5},500,"安徽蓝德",{"$nulls":4},"杨仕勇",13797068167]
[12,"武汉乾能",{"$nulls":3},"CDL06012","信号电缆 RVVP 2*1.0","米",{"$nulls":5},500,"安徽蓝德",{"$nulls":4},"杨仕勇",13797068167]
[13,"制浆",null,null,10008715,"CDL03033","电缆VVR3*25+1*10","米",{"$nulls":5},200,"安徽天康",{"$nulls":4},"张少卿",13562605588]
[14,"制浆",null,null,10008715,"CDL39001","电缆VVR2*1.5","米",{"$nulls":5},300,"安徽天康",{"$nulls":4},"张少卿",13562605588]
[15,"湛江",null,null,10008690,"CDL01240","铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVR2.5\n电压450/750V\n长度100m \n（红色、蓝色各要一半）","M",{"$nulls":5},800,"广东华德力",{"$nulls":4},"陈军",13560538417]
[16,"热电",null,null,10008715,"CDL02003","电缆YZ 2*2.5","米",{"$nulls":5},200,"齐鲁电缆",{"$nulls":4},"张文强",15753619965]
[17,"水泥",{"$nulls":4},"牛筋软线护套线，PVV2*1.5mm²","米",{"$nulls":5},100,"青岛金州电缆",{"$nulls":4},"宋梅光",13863602654]
[18,"湛江",{"$nulls":3},"CDL12008","电力电缆ZR-YJV-1KV-4×6","米",{"$nulls":5},1000,"远东电缆",{"$nulls":4},"陈健峰",15219270572]
[19,"湛江",{"$nulls":3},"CDL39034","电力电缆VVR-1KV-4*4m㎡","米",{"$nulls":5},1000,"远东电缆",{"$nulls":4},"陈健峰",15219270572]
[20,"吉林",{"$nulls":3},"CDL08002","电缆YJV3*185+1*95","米",{"$nulls":5},400,"远东电缆",{"$nulls":4},"吕洪涛",13944275193]
[21,"吉林",{"$nulls":3},"CDL38003","电缆YJV3*120+1*70","米",{"$nulls":5},300,"远东电缆",{"$nulls":4},"吕洪涛",13944275193]
[22,"吉林",{"$nulls":3},"CDL01230","电缆YJV3*95+1*50","米",{"$nulls":5},300,"远东电缆",{"$nulls":4},"吕洪涛",13944275193]
[23,"吉林",{"$nulls":3},"CDL55037","电缆YJV3*50+1*25","米",{"$nulls":5},300,"远东电缆",{"$nulls":4},"吕洪涛",13944275193]
[24,"吉林",{"$nulls":3},"CDL06","软电缆YJW4*4","米",{"$nulls":5},300,"远东电缆",{"$nulls":4},"吕洪涛",13944275194]
[25,"武汉",null,null,"DQ15-09-13","CDL03018","电缆ZRA-YJVP-3*50+1*25 铜网编织带屏蔽线  0.6/1kv","米",{"$nulls":5},500,"招标品牌",{"$nulls":4},"吴正旺",15827320369]
[26,"武汉",null,null,"DQ15-09-14","CDL13014","电缆ZRA-YJVP-3*25+1*16 铜网编织带屏蔽线  0.6/1kv","米",{"$nulls":5},500,"招标品牌",{"$nulls":4},"吴正旺",15827320369]
[27,"武汉",null,null,"DQ15-09-15","CDL55003","电缆ZRA-YJVP-3*10+1*6 铜网编织带屏蔽线  0.6/1kv","米",{"$nulls":5},500,"招标品牌",{"$nulls":4},"吴正旺",15827320369]
[28,"武汉",null,null,"DQ15-09-16","CDL38013","电缆ZRA-YJVP-3*6+1*4 铜网编织带屏蔽线  0.6/1kv","米",{"$nulls":5},500,"招标品牌",{"$nulls":4},"吴正旺",15827320369]
[29,"武汉",null,null,"DQ15-09-17","CDL38028","电缆ZRA-YJVP-3*4+1*2.5 铜网编织带屏蔽线  0.6/1kv","米",{"$nulls":5},500,"招标品牌",{"$nulls":4},"吴正旺",15827320369]
[30,"后勤科",null,null,10008713,"CDQ01G32","护套线RVV 2*4mm2（白色）","米",{"$nulls":5},100,{"$nulls":5},"袁立华",2159135]
[31,"板材",{"$nulls":4},"电缆 RVV2*1.0mm2","米",{"$nulls":5},200,{"$nulls":5},"动力车间","安亮"]
[32,"轻涂纸",null,null,10008715,"CDL01011 ","电焊机线YH-50平方 ","米",{"$nulls":5},200,"安徽蓝德",{"$nulls":4},"商海东",13791853019]
[33,"板材",{"$nulls":4},"阻燃屏蔽控制电缆，ZR-KVVP2*1.5","米",{"$nulls":5},200,"安徽蓝德",{"$nulls":4}," 刘华伟",13854428611]
{"$rows_empty":9}
["*人民币报价，含17%税、含到各晨鸣子公司运费  请务必在1天之内回复  *       *报价单位必须注明开票单位、付款方式、供货期*        包装方式严格按照行业标准。"]
["公司名称/注册资金：",{"$nulls":4},"                             "]
["联系方式/付款方式：",{"$nulls":4},"                    "]
{"$rows_empty":26}
[1,"四厂","A400","风机、换热器类",10007954,"CFJ25111","屋顶风机 型号DWT-1 机号：8.0（要求：风量25000m3/h,电机型号：Y2112M-6  2.2KW,风压：207Pa.）","台",0,0,2,0,0,5,"沧州万泰机电设备有限公司",{"$nulls":4},"杨辉",13964649665]
[2,"制浆","A000","风机、换热器类",10007954,"CFJ25075","冷却风机GP-355 功率；6OOW转速：1400R/M 电压：690V深度：680mm  ","台",1,1,0,0,0,2,"沧州新纪元",{"$nulls":4},"王明昌",13563681531]
[3,"五厂","A500","风机、换热器类",10007954,"CFJ25067","变压器冷却风机 GFD1050-110 220 60W(左旋、右旋各4台）","台",0,0,0,0,0,8,"佛山市华鹰变压器组件制造有限公司",{"$nulls":4},"常炳礼",13863665577]
[16,"寿光晨鸣","A000","国产电器类",10007954,"CDQ01A29","免维护铅酸蓄电池EAST GM2V- 150AH","块",0,0,0,0,0,230,"易事特",{"$nulls":4},"董春颖",13583661138]
[14,"五厂","A000","国产电器类",10007954,"CDQ19B89","保护器DSA2304A ","台",0,0,0,0,0,2,"南瑞集团城乡电网公司",{"$nulls":4},"常炳礼",13863665577]
[8,"白牛卡","A000","国产电器类",10007954,"CDQ19173","综保NSR663RF-D OPB面板","个",5,5,0,0,0,5,"国电南瑞科技股份有限公司",{"$nulls":4},"刘庆方",13563655836]
[38,"武汉乾能","乾能仓库","国产仪表类","QN14-04-21","CYB90171","伴热管 BKRL-2-A","米",50,50,0,0,0,60,"上海秉凯光电科技有限公司",{"$nulls":4},"刘  勇",13720203960]
[45,"湛江","湛江","国产仪表类","10007931","CYB90106","测速传感器lzsd-60c","个",6,1,0,0,0,6,"徐州良智",{"$nulls":4},"黄小雷","13767402033"]
[42,"环保公司","A000","国产仪表类",10007954,"CYB12099","壁挂插入式超声波流量计TDS-1OOF(带探头)","台",0,0,0,0,0,2,"威海斯特",{"$nulls":4},"穆成松",13562612126]
[46,"湛江","湛江","设备类",null,"CBQ01254","压力自动检定装置HGHN1000-Y4C","台",10,1,0,0,0,1,"济南赫格",{"$nulls":4},"黄小雷","13767402033"]
[47,"美伦铜版","A000","国产仪表类",10007954,"CYB11D64","气源接线箱1000*800*300","台",0,0,0,0,0,1,"镇江市锐华电气",{"$nulls":4},"孙凯",13563669356]