{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["11月份计划"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"11月份计划","index":0,"n_rows":64,"n_cols":20,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,19],[1,0,1,19],[24,0,24,18],[26,13,26,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["备件询价单（1天内反馈）"]
[" *单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司*         *联系人：夏杰*        Tel:0536-2156382       Fax:0536-2156381          Email：xiajie1080@163.com"]
["序号","提报公司","入库地点","物资类别","采购申请号","物料编号","物料描述","单位",{"$nulls":5},"数量","备注","单价","产地","货期","提报人","联系方式"]
[1,"吉林",{"$nulls":3},"CDL00006","单股铜芯线2.5MM2 100米/卷","米",{"$nulls":5},300,{"$nulls":4},"边红军","13704411088"]
[2,"轻涂纸",null,null,10008821,"CDL27014","电缆KVVR2*2.5","米",{"$nulls":5},500,{"$nulls":4},"刘强",13455692358]
[3,"轻涂纸",null,null,10008821,"CDL03004","电缆RVV3*2.5+1*1.5","米",{"$nulls":5},500,{"$nulls":4},"刘强",13455692358]
[4,"环保公司",null,null,10008821,"CDL03019","电缆VV3*70+1","米",{"$nulls":5},200,{"$nulls":4},"袁宁",18253610678]
[5,"新闻纸",null,null,10008821,"CDL55037","电缆YJV-1KV 3*50+1*25","米",{"$nulls":5},200,{"$nulls":4},"常炳礼",13863665577]
[6,"热电",null,null,10008821,"CDL02003","电缆YZ 2*2.5","米",{"$nulls":5},200,{"$nulls":4},"朱纪发",13465658925]
[7,"新闻纸",null,null,10008821,"CDL01228","电缆ZRA-YJV 3*25+1*10","米",{"$nulls":5},300,{"$nulls":4},"常炳礼",13863665577]
[8,"轻涂纸",null,null,10008821,"CDL04009","电缆ZR-DJYJPVPR 2*2*1.0","米",{"$nulls":5},500,{"$nulls":4},"贾乐春",15095290255]
[9,"造纸助剂",null,null,10008821,"CDL03014","阻燃电力电缆ZR-YJV-1KV 3*25+1*16","米",{"$nulls":5},300,{"$nulls":4},"单仪敏",15318927755]
[10,"造纸助剂",null,null,10008821,"CDL55057","阻燃电力电缆ZR-YJV-1KV 3*35+1*16","米",{"$nulls":5},300,{"$nulls":4},"单仪敏",15318927755]
[11,"江西",null,null,10000674,"CDL01085","电力电缆ZR-YJV-3*120+1*70  1KV","米",{"$nulls":5},300,{"$nulls":4},"李志诚",13767050690]
[12,"湛江",{"$nulls":4},"电缆：YJV-10KV－3*50mm2","米",{"$nulls":5},700,{"$nulls":4},"杨武达",18820640350]
[13,"黄冈晨鸣",{"$nulls":4},"电缆YJV22-1kV    3*240+2*120 ","米",{"$nulls":5},2000,{"$nulls":4},"刘庆方",13563655836]
[14,"黄冈晨鸣",{"$nulls":4},"电缆YJVR-1kV     4*2.5  ","米",{"$nulls":5},2000,{"$nulls":4},"刘庆方",13563655836]
[15,"黄冈晨鸣",{"$nulls":4},"电缆YJVR-1kV      4*6","米",{"$nulls":5},2000,{"$nulls":4},"刘庆方",13563655836]
[16,"黄冈晨鸣",{"$nulls":4},"电缆YJVR-1kV       2*2.5  ","米",{"$nulls":5},600,{"$nulls":4},"刘庆方",13563655836]
[17,"黄冈晨鸣",{"$nulls":4},"电缆YJVR-1kV       2*4    ","米",{"$nulls":5},600,{"$nulls":4},"刘庆方",13563655836]
[]
[]
[]
[]
["*人民币报价，含17%税、含到各晨鸣子公司运费  请务必在1天之内回复  *       *报价单位必须注明开票单位、付款方式、供货期*        包装方式严格按照行业标准。"]
["公司名称/注册资金：",{"$nulls":4},"                             "]
["联系方式/付款方式：",{"$nulls":4},"                    "]
{"$rows_empty":26}
[1,"四厂","A400","风机、换热器类",10007954,"CFJ25111","屋顶风机 型号DWT-1 机号：8.0（要求：风量25000m3/h,电机型号：Y2112M-6  2.2KW,风压：207Pa.）","台",0,0,2,0,0,5,"沧州万泰机电设备有限公司",{"$nulls":3},"杨辉",13964649665]
[2,"制浆","A000","风机、换热器类",10007954,"CFJ25075","冷却风机GP-355 功率；6OOW转速：1400R/M 电压：690V深度：680mm  ","台",1,1,0,0,0,2,"沧州新纪元",{"$nulls":3},"王明昌",13563681531]
[3,"五厂","A500","风机、换热器类",10007954,"CFJ25067","变压器冷却风机 GFD1050-110 220 60W(左旋、右旋各4台）","台",0,0,0,0,0,8,"佛山市华鹰变压器组件制造有限公司",{"$nulls":3},"常炳礼",13863665577]
[16,"寿光晨鸣","A000","国产电器类",10007954,"CDQ01A29","免维护铅酸蓄电池EAST GM2V- 150AH","块",0,0,0,0,0,230,"易事特",{"$nulls":3},"董春颖",13583661138]
[14,"五厂","A000","国产电器类",10007954,"CDQ19B89","保护器DSA2304A ","台",0,0,0,0,0,2,"南瑞集团城乡电网公司",{"$nulls":3},"常炳礼",13863665577]
[8,"白牛卡","A000","国产电器类",10007954,"CDQ19173","综保NSR663RF-D OPB面板","个",5,5,0,0,0,5,"国电南瑞科技股份有限公司",{"$nulls":3},"刘庆方",13563655836]
[38,"武汉乾能","乾能仓库","国产仪表类","QN14-04-21","CYB90171","伴热管 BKRL-2-A","米",50,50,0,0,0,60,"上海秉凯光电科技有限公司",{"$nulls":3},"刘  勇",13720203960]
[45,"湛江","湛江","国产仪表类","10007931","CYB90106","测速传感器lzsd-60c","个",6,1,0,0,0,6,"徐州良智",{"$nulls":3},"黄小雷","13767402033"]
[42,"环保公司","A000","国产仪表类",10007954,"CYB12099","壁挂插入式超声波流量计TDS-1OOF(带探头)","台",0,0,0,0,0,2,"威海斯特",{"$nulls":3},"穆成松",13562612126]
[46,"湛江","湛江","设备类",null,"CBQ01254","压力自动检定装置HGHN1000-Y4C","台",10,1,0,0,0,1,"济南赫格",{"$nulls":3},"黄小雷","13767402033"]
[47,"美伦铜版","A000","国产仪表类",10007954,"CYB11D64","气源接线箱1000*800*300","台",0,0,0,0,0,1,"镇江市锐华电气",{"$nulls":3},"孙凯",13563669356]